KOSZTORYS OFERTOWY

GMINNE CENTRUM SPORTU I REKREAKCJI W TARNAWATCE

BRANŻA BUDOWLANA

Nazwa inwestycji: GMINNE CENTRUM SPORTU I REKREACJI W TARNAWATCE

Adres: 22-604 Tarnawatka działka nr 458/8, 459/6, 852, 457/7

Inwestor: Gmina Tarnawatka

Adres inwestora: ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka

Nazwa i kody CPV: 	45.10.00.00-8 – Przygotowanie terenu pod budowę

45.11.00.00-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45.21.22.00-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45.40.00.00-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45.20.00.00-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Stawka roboczogodziny: …………………………..

NARZUTY:

Koszty pośrednie [Kp] 	…………………………

Zysk [Z]			…………………………

VAT				…………………………

| Wartość kosztorysu netto: | ……………………………….. |
| --- | --- |
| VAT: | ……………………………….. |
| Wartość kosztorysu brutto: | ……………………………….. |
| Słownie: | ……………………………………………………………… |

…………………..						………………………………….

(data sporządzenia)						(pieczątka i podpis)

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

| Lp. | Nazwa | RAZEM |
| --- | --- | --- |
| 1 | BUDYNEK SALI GIMNAS- TYCZNEJ - OBIEKT NR 1 |  |
| 1.1 | PRACE PRZYGOTOWAWCZE/ROZ- BIÓRKOWE : |  |
| 1.2 | ROBOTY ZIEMNE: |  |
| 1.3 | ŁAWY, STOPY I ŚCIANY FUNDAMENTOWE: |  |
| 1.4 | ŚCIANY MUROWANE NAD- ZIEMIA: |  |
| 1.5 | STROPY NADZIEMIA: |  |
| 1.6 | IZOLACJE DACHU: |  |
| 1.7 | KONSTRUKCJA DREWNIA- NA DACHU HALI: |  |
| 1.8 | KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU - część niższa: |  |
| 1.9 | POKRYCIE DACHU: |  |
| 1.10 | ŚCIANKI DZIAŁOWE: |  |
| 1.11 | PODKŁADY I POSADZKI: |  |
| 1.12 | TYNKI WEWNĘTRZNE: |  |
| 1.13 | ROBOTY MALARSKIE: |  |
| 1.14 | STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA: |  |
| 1.15 | WYROBY ŚLUSARSKO KO- WALSKIE: |  |
| 1.16 | TYNKI i OKŁADZINY ZE- WNĘTRZNE |  |
| 1.17 | OPASKA PRZY BUDYNKU: |  |
| 2 | BUDYNEK KOTŁOWNI I ZA- PLECZA SALI GIMNASTYCZ- NEJ - OBIEKT NR 1a |  |
| 2.1 | ROBOTY ZIEMNE : |  |
| 2.2 | FUNDAMENTY : |  |
| 2.3 | ŚCIANY FUNDAMENTOWE : |  |
| 2.4 | ŚCIANY KONSTRUKCYJNE : |  |
| 2.5 | PODŁOŻA I POSADZKI : |  |
| 2.6 | TYNKI WEWNĘTRZNE, OKŁADZINY, MALOWANIE : |  |
| 2.7 | ELEMENTY ŻELBETOWE |  |
| 2.7.1 | WIEŃCE |  |
| 2.7.2 | TRZPIENIE |  |
| 2.7.3 | NADPROŻA |  |
| 2.8 | KONSTRUKCJA STALOWA DACHU Z POKRYCIEM: |  |
| 2.9 | TYNKI i OKŁADZINY ZE- WNĘTRZNE |  |
| 2.10 | STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA |  |
| 2.10. 1 | STOLARKA OKIENNA |  |
| 2.10. 2 | STOLARKA DRZWIOWA |  |
| 2.11 | KOMINY WENTYLACYJNE: |  |
| 2.12 | ELEMENTY ZEWNĘTRZNE: |  |
| 2.12. 1 | OPASKA PRZY BUDYNKU - strona wschodnia: |  |
| 2.12. 2 | SCHODY ZEWNĘTRZNE - strona wschodnia - wejście do magazynu sprzętu: |  |
| 2.12. 3 | SCHODY ZEWNĘTRZNE - strona wschodnia - wejście do kotłowni: |  |
| 3 | BUDYNEK ŁĄCZNIKA - OBIEKT NR 1b |  |
| 3.1 | PRACE PRZYGOTOWAWCZE/ROZ- BIÓRKOWE : |  |
| 3.2 | ROBOTY ZIEMNE : |  |
| 3.3 | FUNDAMENTY : |  |
| 3.4 | ŚCIANY FUNDAMENTOWE : |  |
| 3.5 | ŚCIANY KONSTRUKCYJNE : |  |
| 3.6 | PODŁOŻA I POSADZKI : |  |
| 3.6.1 | PARTER |  |

| Lp. | Nazwa | RAZEM |
| --- | --- | --- |
| 3.7 | TYNKI WEWNĘTRZNE, OKŁADZINY, MALOWANIE : |  |
| 3.7.1 | PARTER |  |
| 3.8 | ELEMENTY ŻELBETOWE |  |
| 3.8.1 | WIEŃCE |  |
| 3.8.2 | TRZPIENIE, SŁUPY |  |
| 3.8.3 | NADPROŻA |  |
| 3.8.4 | PODCIĄGI |  |
| 3.8.5 | KORYTA INSTALACYJNE PREFABRYKOWANE |  |
| 3.9 | KONSTRUKCJA DREWNIA- NA DACHU Z POKRYCIEM : |  |
| 3.10 | TYNKI i OKŁADZINY ZE- WNĘTRZNE |  |
| 3.11 | STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA |  |
| 3.11. 1 | STOLARKA OKIENNA |  |
| 3.11. 2 | STOLARKA DRZWIOWA |  |
| 3.12 | ELEMENTY ZEWNĘTRZNE: |  |
| 3.12. 1 | OPASKA PRZY BUDYNKU - strona wschodnia: |  |
| 3.12. 2 | SCHODY ZEWNĘTRZNE - strona wschodnia: |  |
| 3.12. 3 | SCHODY ZEWNĘTRZNE Z POCHYLNIĄ- strona zachod- nia: |  |
| 4 | UTWARDZENIA - PLACE MA- NEWROWE - OBIEKT NR 3 |  |
| 4.1 | PRACE PRZYGOTOWAWCZE/ROZ- BIÓRKOWE : |  |
| 4.2 | UTWARDZENIA |  |
| 5 | UTWARDZENIA - CHODNIKI - CIĄGI PIESZO-JEZDNE - OBIEKT NR 4 |  |
| 5.1 | UTWARDZENIA |  |
| 6 | UTWARDZENIA - NAW. Z KRUSZYW - PLACE MANE- WROWE |  |
| 6.1 | UTWARDZENIA |  |
| 7 | BUDYNEK ISTNIEJĄCEJ SZKOŁY - OBIEKT NR 7 |  |
| 7.1 | ROBOTY BUDOWLANE W POM. ŚWIETLICY - dodatko- we |  |
| 7.2 | ROBOTY BUDOWLANE W POM. SZATNI |  |
| 7.3 | ROBOTY BUDOWLANE W POM. KORYTARZA |  |
| 8 | OGRODZENIE PANELOWE - OBIEKT NR 6 |  |
| 8.1 | OGRODZENIE PANELOWE |  |
| 9 | WIATA NA ROWERY |  |
|  | RAZEM netto |  |
|  | VAT |  |
|  | Razem brutto |  |

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY – POZYCJE KOSZTORYSU

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GMINNE CENTRUM SPORTU I REKREAKCJI W TARNAWATCE ETAP I - BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ WG PROJEKTU POWTARZALNEGO WB2060 Z POMIESZCZENIAMI KOTŁOWNI, ŁACZNIKA I MAGAZYNU SPRZĘTU SPORTOWEGO, WIATĄ NA ROWERY, PRZYŁĄCZAMI I UTWARDZENIAMI |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ - OBIEKT NR 1 |  |  |  |  |
| 1.1 | 45100000-8 | PRACE PRZYGOTOWAWCZE/ROZBIÓRKOWE : |  |  |  |  |
| 1 d.1.1 | KNR 2-01 0103-04 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) | szt. | 27.000 |  |  |
| 2 d.1.1 | KNR-W 4-01 0212-06 analogia | Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betono- wych zbrojonych - rozbiórka słupków ogrodzeniowych | m3 | 1.580 |  |  |
| 3 d.1.1 | KNR 4-01 0108-09 0108- 10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- niowymi na odległość 2 km | m3 | 1.580 |  |  |
| RAZEM 1.1 – PRACE PRZYGOTOWAWCZE/ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | ROBOTY ZIEMNE: |  |  |  |  |
| 4 d.1.2 | KSNR 1 0105- 01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska | ha | 0.45 |  |  |
| 5 d.1.2 | KSNR 1 0106- 01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomo- cą spycharek, grubość warstwy do 15 cm | m2 | 1326.32 |  |  |
| 6 d.1.2 | KNR 2-01 0126-02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomo- cą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 5 | m2 | 1326.316 |  |  |
| 7 d.1.2 | KSNR 1 0306- 02 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m, głębokość do 1,5 m, kategoria gruntu III | m3 | 80.64 |  |  |
| 8 d.1.2 | KSNR 1 0202- 06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,40 m3, kategoria grun- tu III-IV | m3 | 415.75 |  |  |
| 9 d.1.2 | KSNR 1 0204- 03 | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpo- częty 1 km odległości transportu ponad 1 km samocho- dami samowyładowczymi, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-II do 5 km Krotność = 4 | m3 | 415.75 |  |  |
| 10 d.1.2 | KSNR 1 0309- 01 | Zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na od- ległość do 3 m, z zagęszczaniem, kategoria gruntu I-III - piaskiem | m3 | 297.45 |  |  |
| RAZEM 1.2 – ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | ŁAWY, STOPY I ŚCIANY FUNDAMENTOWE: |  |  |  |  |
| 11 d.1.3 | KSNR 2 1101- 01 | Podkłady, betonowe C8/10 | m3 | 22.87 |  |  |
| 12 d.1.3 | KSNR 2 0101- 01 | Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych beto- nowych lub żelbetowych, ławy fundamentowe | m2 | 156.73 |  |  |
| 13 d.1.3 | KSNR 2 0105- 02 | Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu trady- cyjnym, ławy fundamentowe z betonu B 25 | m3 | 48.85 |  |  |
| 14 d.1.3 | KSNR 2 0101- 02 | Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych beto- nowych lub żelbetowych, stopy fundamentowe | m2 | 147.04 |  |  |
| 15 d.1.3 | KSNR 2 0105- 02 | Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu trady- cyjnym, stopy fundamentowe z betonu B25 | m3 | 50.50 |  |  |
| 16 d.1.3 | KSNR 2 0103- 01 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych ławy i stopy funda- mentowe prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi Fi 6 mm kl. AI | t | 0.31 |  |  |
| 17 d.1.3 | KSNR 2 0103- 03 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych ławy i stopy funda- mentowe prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi Fi 12 mm kl. AIII | t | 1.12 |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 d.1.3 | KSNR 2 0103- 03 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych ławy i stopy funda- mentowe prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi Fi 16 mm kl. AIII | t | 2.65 |  |  |
| 19 d.1.3 | NNRNKB 202 0137-04 | (z.I) Ściany fundamentowe z bloczków betonowych gru- bości 38 cm na zaprawie cementowej | m2 | 153.670 |  |  |
| 20 d.1.3 | KNR 0-23 2612-01 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt XPS grub. 6 cm do ścian | m2 | 130.490 |  |  |
| 21 d.1.3 | NNRNKB 202 0137-02 | (z.I) Ściany fundamentowe grubości 25 cm na zaprawie cementowej | m2 | 39.500 |  |  |
| 22 d.1.3 | NNRNKB 202 0137-02 | (z.I) Ściany fundamentowe z bloczków betonowych gru- bości 24 cm na zaprawie cementowej | m2 | 30.475 |  |  |
| 23 d.1.3 | KSNR 2 0601- 04 | Izolacje przeciwwilgociowe, powierzchni poziomych z pa- py na lepiku dwuwarstwowe | m2 | 96.59 |  |  |
| 24 d.1.3 | KNR 2-02 0603-07 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne piono- we wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, 1 warstwa | m2 | 386.34 |  |  |
| 25 d.1.3 | KNR 2-02 0603-08 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne piono- we wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, do- datek za każdą następną warstwę | m2 | 386.34 |  |  |
| RAZEM 1.3 – ŁAWY, STOPY I ŚCIANY FUNDAMENTOWE |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | ŚCIANY MUROWANE NADZIEMIA: |  |  |  |  |
| 26 d.1.4 | KNR 2-02 0116-02 | Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego, grubości 36 cm | m2 | 1001.207 |  |  |
| 27 d.1.4 | KNR 2-02 0116-02 | Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego, grubości 36 cm | m2 | 228.322 |  |  |
| 28 d.1.4 | KNR 2-02 0116-01 | Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego, grubości 24 cm | m2 | 211.788 |  |  |
| 29 d.1.4 | KNR 2-02 0207-02 | Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 4 m - ręczne układanie betonu B25 przy klatce schodowej | m2 | 71.205 |  |  |
| 30 d.1.4 | KNR 2-02 0207-07 | Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy gru- bości ścian j.w do 19 cm Krotność = 11 | m2 | 71.205 |  |  |
| 31 d.1.4 | KNR 2-02 0126-03 | Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 1/2 z cegieł | szt | 69.000 |  |  |
| 32 d.1.4 | KNR 2-02 0126-04 | Otwory na drzwi w ścianach murowanych grubości 1 1/2 z cegieŁ | szt | 5.000 |  |  |
| 33 d.1.4 | KNR 2-02 0126-02 | Otwory na drzwi w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł | szt | 12.000 |  |  |
| 34 d.1.4 | KNR 2-02 0126-05 | Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży pre- fabrykowanych L-19 | m | 325.800 |  |  |
| 35 d.1.4 | KSNR 2 0301- 07 | Ściany murowane, ościeża otworów w ścianach murowa- nych o grubości 1 c | otwór | 14 |  |  |
| 36 d.1.4 | KSNR 2 0301- 08 | Ściany murowane, ościeża otworów w ścianach murowa- nych o grubości ponad 1 c | otwór | 90 |  |  |
| 37 d.1.4 | KSNR 2 1404- 02 | Rusztowania wewnętrzne rurowe, jednopomostowe, do robót wykonywanych na sufitach, wysokość rusztowania do 7 m | m2 | 648.00 |  |  |
| 38 d.1.4 | Kalkulacja własna | Czas pracy rusztowań | mg | 667.666 |  |  |
| 39 d.1.4 | KNR 2-02 0208-08 | Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 6 m; stosu- nek deskowanego obwodu do przekroju do 9 - ręczne układanie betonu | m3 | 10.422 |  |  |
| 40 d.1.4 | KSNR 2 0103- 01 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych słupów prętami sta- lowymi okrągłymi, gładkimi Fi 6 mm kl. AI | t | 0.27 |  |  |
| 41 d.1.4 | KSNR 2 0103- 03 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi Fi 8 mm kl. AIII | t | 0.30 |  |  |
| 42 d.1.4 | KSNR 2 0103- 03 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi Fi 12 mm kl. AIII | t | 1.23 |  |  |
| 43 d.1.4 | KSNR 2 0103- 03 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi Fi 16 mm kl. AIII | t | 1.34 |  |  |
| 44 d.1.4 | KNR-W 2-02 0259-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia słupów w osi A i D o wym. 60x36cm - pręty gładkie średnicy 8 mm - StOS | t | 0.842 |  |  |
| 45 d.1.4 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia słupów w osi A i D o wym. 60x36cm- pręty żebrowane średnicy 16 mm - B500SP | t | 2.526 |  |  |
| 46 d.1.4 | KNR-W 2-02 0211-01 | Słupy żelbetowe słupów w osi A i D o wym. 60x36cm z betonu B25 w ścianach murowanych przyziemia o gru- bości do 0.3 m dwustronnie deskowane | m3 | 31.396 |  |  |
| 47 d.1.4 | KNR-W 2-02 0259-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia słupów w osi 1 i 13 o wym. 36x36cm - pręty gładkie średnicy 8 mm - StOS | t | 0.344 |  |  |
| 48 d.1.4 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia słupów w osi 1 i 13 o wym. 36x36cm- pręty żebrowane średnicy 16 mm - B500SP | t | 1.224 |  |  |
| 49 d.1.4 | KNR-W 2-02 0211-01 | Słupy żelbetowe słupów w osi 1 i 13 o wym. 36x36cm z betonu B25 w ścianach murowanych przyziemia o gru- bości do 0.3 m dwustronnie deskowane | m3 | 10.264 |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 d.1.4 | KNR-W 2-02 0259-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia słupów w osi F o wym. 24x36cm - pręty gładkie średnicy 8 mm - StOS | t | 0.103 |  |  |
| 51 d.1.4 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia słupów w osi F o wym. 24x36cm- pręty żebrowane średnicy 16 mm - B500SP | t | 0.501 |  |  |
| 52 d.1.4 | KNR-W 2-02 0211-01 | Słupy żelbetowe słupów w osi F o wym. 24x36cm z beto- nu B25 w ścianach murowanych przyziemia o grubości do 0.3 m dwustronnie deskowane | m3 | 2.557 |  |  |
| 53 d.1.4 | KNR 2-02 0122-01 | Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2 ceg. | m3 | 22.015 |  |  |
| 54 d.1.4 | KSNR 2 0302- 02 | Kanały wentylacyjne z pustaków ceramicznych | m | 119.80 |  |  |
| 55 d.1.4 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. | 112.000 |  |  |
| 56 d.1.4 | KNR 2-02 0219-05 | Nakrywy kominów o średniej grubości płyty 7 cm | m2 | 6.67 |  |  |
| RAZEM 1.4 – ŚCIANY MUROWANE NADZIEMIA |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | STROPY NADZIEMIA: |  |  |  |  |
| 57 d.1.5 | KSNR 2 0202- 01 | Budynki z elementów typu bloki żerańskie, płyty stropo- we Sz/600/120 | element | 24 |  |  |
| 58 d.1.5 | KSNR 2 0202- 01 | Budynki z elememtów typu bloki żerańskie , płyty stropo- we Sz/600/90 | element | 40 |  |  |
| 59 d.1.5 | KSNR 2 0202- 01 | Budynki z elementów typu bloki żerańskie, płyty stropo- we II/300/120 | element | 8 |  |  |
| 60 d.1.5 | KSNR 2 0202- 01 | Budynki z elementów typu bloki żerańskie, płyty stropo- we II/300/90 | element | 4 |  |  |
| 61 d.1.5 | KSNR 2 0202- 07 | Budynki z elementów typu bloki żerańskie, wieńce mono- lityczne zewnętrzne | m3 | 19.94 |  |  |
| 62 d.1.5 | KSNR 2 0202- 07 | Budynki z elementów typu bloki żerańskie, wieńce mono- lityczne wewnętrzne | m3 | 12.72 |  |  |
| 63 d.1.5 | KSNR 2 0202- 08 | Budynki z elementów typu bloki żerańskie, ocieplenie wieńców styropianem FS 15 grub. 10 cm | m2 | 89.22 |  |  |
| 64 d.1.5 | KSNR 2 0101- 05 | Deskowanie tradycyjne wieńców | m2 | 70.275 |  |  |
| 65 d.1.5 | KSNR 2 0101- 05 | Deskowanie tradycyjne belek podciągów i wieńców | m2 | 93.100 |  |  |
| 66 d.1.5 | KSNR 2 0105- 05 | Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu trady- cyjnym, belki podciągi i wieńce | m3 | 10.02 |  |  |
| 67 d.1.5 | KSNR 2 0101- 06 | Deskowanie tradycyjne płyt stropowych i wylewek stropo- wych | m2 | 118.980 |  |  |
| 68 d.1.5 | KSNR 2 0105- 06 | Betonowanie wylewek stropowych zbrojonych w desko- waniu tradycyjnym | m3 | 26.161 |  |  |
| 69 d.1.5 | KSNR 2 0103- 01 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych stropów prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi Fi 6 mm kl. AI | t | 0.99 |  |  |
| 70 d.1.5 | KSNR 2 0103- 03 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi Fi 8 mm kl. AIII | t | 0.32 |  |  |
| 71 d.1.5 | KSNR 2 0103- 03 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi Fi 12 mm kl. AIII | t | 2.83 |  |  |
| 72 d.1.5 | KSNR 2 0103- 03 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi Fi 16 mm kl. AIII | t | 0.34 |  |  |
| 73 d.1.5 | KSNR 2 0103- 03 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi Fi 20 mm kl. AIII | t | 0.36 |  |  |
| 74 d.1.5 | KNR 2-02 0218-02 | Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - ręcz- ne układanie betonu | m2 | 46.694 |  |  |
| 75 d.1.5 | KNR 2-02 0218-06 | Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy gru- bości płyty - ręczne układanie betonu Krotność = 6 | m2 | 29.668 |  |  |
| 76 d.1.5 | KNR 2-02 0218-06 | Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy gru- bości płyty - ręczne układanie betonu Krotność = 16 | m2 | 19.850 |  |  |
| 77 d.1.5 | KNR 2-02 0290-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia schodów - pręty gład- kie średn 6 mm | t | 0.056 |  |  |
| 78 d.1.5 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia schodów - pręty że- browane średn. 8 mm | t | 0.126 |  |  |
| 79 d.1.5 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia schodów - pręty że- browane średn. 12 mm | t | 0.030 |  |  |
| 80 d.1.5 | KNR-W 2-02 0259-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia wspornika - pręty gład- kie średnicy 8 mm - StOS | t | 0.065 |  |  |
| 81 d.1.5 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia słupów wspornika- pręty żebrowane średnicy 12 mm - B500SP | t | 0.782 |  |  |
| 82 d.1.5 | KNR-W 2-02 0217-02 | Żelbetowe płyty stropowe grubości 15 cm płaskie - z za- stosowaniem pompy do betonu | m2 | 3.600 |  |  |
| 83 d.1.5 | KNR-W 2-02 0217-05 | Żelbetowe płyty stropowe i dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu Krotność = 5 | m2 | 3.600 |  |  |
| RAZEM 1.5 – STOPY NADZIEMIA |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6 |  | IZOLACJE DACHU: |  |  |  |  |
| 84 d.1.6 | KNR 2-02 0613-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej; pozioma z płyt układanych na sucho, 1 warstwa grub. 5 cm | m2 | 296.76 |  |  |
| 85 d.1.6 | KNR 2-02 0613-04 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej; pozioma z płyt układanych na sucho, dodatek za każdą następną warstwę 3 x po 5 cm. do 20 cm Krotność = 3 | m2 | 296.76 |  |  |
| 86 d.1.6 | KNR 2-02 0607-01 | Paroizolacja z folii polietylenowej grub. 0,3 mm | m2 | 296.759 |  |  |
| 87 d.1.6 | KNR 2-02 0615-06 | Izolacje cieplne poziome z gruzu z betonu komórkowego grubość warstwy 6 cm | m2 | 44.400 |  |  |
| 88 d.1.6 | KNR 2-02 1102-01 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro | m2 | 44.400 |  |  |
| 89 d.1.6 | KNR 2-02 1102-03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen- towej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - do 40 mm | m2 | 44.400 |  |  |
| 90 d.1.6 | KNR 2-02 0609-11 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropiano- wych Fs 15 grub. 10 cm, izolacje pionowe, na zaprawie, z siatką metalową | m2 | 52.59 |  |  |
| 91 d.1.6 | KSNR 2 0901- 01 | Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich dachu, zwykłe kategorii III | m2 | 14.75 |  |  |
| RAZEM 1.6 – IZOLACJA DACHU |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  | KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU HALI: |  |  |  |  |
| 92 d.1.7 | KNR 2-22 0503-05 ana- logia | Dżwigary dachowe z drewna klejonego o rozpiętości 18.30 m - szt 6 | ram. | 6.000 |  |  |
| 93 d.1.7 | KNR 2-22 0503-08 ana- logia | Platwie dachowe z drewna klejonego o przekroju 12*32 cm i o długości ponad 3 m | m | 433.000 |  |  |
| 94 d.1.7 | KSNR 2 0103- 02 analogia | Stężenie dachu prętami o śr. 20 mm | t | 0.519 |  |  |
| 95 d.1.7 | KNR-W 2-05 0101-01 | Hale typu lekkiego - łączniki pod dźwigary z kształtowni- ków C220 | t | 0.370 |  |  |
| RAZEM 1.7 – KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU HALI |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  | KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU - część niższa: |  |  |  |  |
| 96 d.1.8 | KNR-W 2-02 0406-01 | Murłaty - przekrój poprzeczny 12*12 cm z tarcicy nasyo- nej | m3 drew. | 0.500 |  |  |
| 97 d.1.8 | KNR-W 2-02 0406-05 | Płatwie długości ponad 3 m - przekrój poprzeczny drew- na 12*16 cm z tarcicy nasyonej | m3 drew. | 1.971 |  |  |
| 98 d.1.8 | KNR-W 2-02 0407-01 | Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna 12*12 cm z tarcicy nasyconej | m3 drew. | 1.060 |  |  |
| 99 d.1.8 | KNR-W 2-02 0407-03 | Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna 12*12 cm z tarcicy nasyconej | m3 drew. | 0.471 |  |  |
| 100 d.1.8 | KNR-W 2-02 0408-05 | Krokwie zwykłe długości ponad 4.5 m - przekrój poprze- czny drewna 8*12 cm z tarcicy nasyconej | m3 | 3.365 |  |  |
| 101 d.1.8 | KNR-W 2-02 0410-01 | Deskowanie pełne połaci dachowych z tarcicy nasyconej | m2 | 335.213 |  |  |
| 102 d.1.8 | KNR 4-01 0627-06 | Trzykrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędzia- ków metodą smarowania preparatami solowymi | m2 | 265.370 |  |  |
| 103 d.1.8 | KNR 4-01 0631-01 | Trzykrotna impregnacja ogniochronna desek, bali i kra- wędziaków | m2 | 935.796 |  |  |
| RAZEM 1.8 – KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU – CZĘŚĆ NIŻSZA |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 |  | POKRYCIE DACHU: |  |  |  |  |
| 104 d.1.9 | KNR 4-01 0514-01 | Wstępne krycie z 1 warstwy papy asfaltowej na dachach drewnianych w nakładkę | m2 | 335.213 |  |  |
| 105 d.1.9 | NNRNKB 202 0421-01 | (z.VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach po- wlekanych łatami 4*6 cm w rozstawie co 40 cm | m2 | 335.213 |  |  |
| 106 d.1.9 | NNRNKB 202 0537-04 | (z.VI) Pokrycie dachu cz. socjalnej blachą powlekaną tra- pezową T18 na łatach | m2 | 345.479 |  |  |
| 107 d.1.9 | KNR-W 2-05 1004-01 analogia | Lekka obudowa dachu płaskiego z płyt dachowych wars- twowych z rdzeniem poliuretanowym grub.160/195 mm lub równoważne | m2 | 723.750 |  |  |
| 108 d.1.9 | NNRNKB 202 0539-01 | (z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną trapezową - montaż gąsiorów | m | 37.340 |  |  |
| 109 d.1.9 | NNRNKB 202 0539-04 | (z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż ba- rier śniegowych | m | 74.680 |  |  |
| 110 d.1.9 | NNRNKB 202 0517-04 | (z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z bla- chy powlekanej półokrągłych o śr. 15 cm | m | 74.680 |  |  |
| 111 d.1.9 | NNRNKB 202 0519-03 | (z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okrągłych o śr. 12,5 cm | m | 66.720 |  |  |
| 112 d.1.9 | KSNR 2 0504- 03 | Obróbki blacharskie, włazów dachowych | szt | 1 |  |  |
| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| 113 d.1.9 | KSNR 2 0504- 06 | Obróbki blacharskie, wywiewek kanalizacyjnych w da- chach krytych blachą | szt | 4 |  |  |
| 114 d.1.9 | KSNR 2 0504- 01 | Obróbki blacharskie, przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm | m2 | 50.75 |  |  |
| 115 d.1.9 | KSNR 7 0206- 01 | Konstrukcje podparć pod kolektory | t | 0.37 |  |  |
| 116 d.1.9 | KNR 2-17 0152-05 | Wywietrzaki dachowe, o średnicy do 630 mm, cylindrycz- ne | szt | 4 |  |  |
| RAZEM 1.9 – POKRYCIE DACHU |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 |  | ŚCIANKI DZIAŁOWE: |  |  |  |  |
| 117 d.1.1 0 | KSNR 2 0701- 01 | Ścianki działowe, pełne z cegieł budowlanych pełnych lub dziurawek, grubość w cegłach: 1/4 | m2 | 11.23 |  |  |
| 118 d.1.1 0 | KSNR 2 0701- 02 | Ścianki działowe, pełne z cegieł budowlanych pełnych lub dziurawek, grubość w cegłach: 1/2 | m2 | 330.14 |  |  |
| RAZEM 1.10 – ŚCIANKI DZIAŁOWE |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 |  | PODKŁADY I POSADZKI: |  |  |  |  |
| 119 d.1.1 1 | KSNR 2 1101- 03 | Podkłady, z ubitych materiałów sypkich piasek grub.25 cm | m3 | 225.91 |  |  |
| 120 d.1.1 1 | KSNR 2 1101- 01 | Podkłady, betonowe z betonu C8/10 grub. 8 cm | m3 | 72.29 |  |  |
| 121 d.1.1 1 | KSNR 2 0601- 04 | Izolacje przeciwwilgociowe, powierzchni poziomych z pa- py na lepiku dwuwarstwowe | m2 | 903.63 |  |  |
| 122 d.1.1 1 | KNR 2-02 0609-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropiano- wych EPS 200 grub. 10 cm, izolacje poziome na wierz- chu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa- posadzki parteru | m2 | 903.63 |  |  |
| 123 d.1.1 1 | KNR 2-02 0609-04 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropiano- wych EPS 100 grub. 5 cm, izolacje poziome na wierz- chu konstrukcji, na sucho, - posadzka piętra | m2 | 278.47 |  |  |
| 124 d.1.1 1 | KSNR 2 1102- 01 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod po- sadzki zatarte na ostro, grubości 20 mm | m2 | 1182.10 |  |  |
| 125 d.1.1 1 | KSNR 2 1102- 03 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod po- sadzki, zmiana grubości o 10 mm do 25 mm Krotność = 0.5 | m2 | 26.42 |  |  |
| 126 d.1.1 1 | KSNR 2 1102- 03 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod po- sadzki, zmiana grubości o 10 mm do 40 mm Krotność = 2 | m2 | 507.68 |  |  |
| 127 d.1.1 1 | KSNR 2 1102- 03 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod po- sadzki, zmiana grubości o 10 mm do 50 mm Krotność = 3 | m2 | 648.00 |  |  |
| 128 d.1.1 1 | KSNR 2 0804- 01 | Siatkowanie powierzchni warstwy wyrównawczej pod po- sadzki siatką Rabitza. | m2 | 507.68 |  |  |
| 129 d.1.1 1 | KSNR 2 0602- 05 | Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt z wełny mine- ralnej układane na sucho jednowarstwowe grub. 4 cm | m2 | 648.00 |  |  |
| 130 d.1.1 1 | KSNR 2 1105- 03 | Ślepa podłoga o grubości 25 mm na legarach ułożonych krzyżowo | m2 | 648.00 |  |  |
| 131 d.1.1 1 | KNR 2-02 0607-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- lenowej szerokiej; izolacja pozioma podposadzkowa | m2 | 648.00 |  |  |
| 132 d.1.1 1 | KNR-W 2-02 0410-01 analogia | Płyta rozkładająca - warstwa płyt OSB-3 2 x gr. 1,0cm | m2 | 667.440 |  |  |
| 133 d.1.1 1 | kalk. własna uproszczona | Wykonanie nawierzchni poliuretanowej wew. sali gimnas- tycznej | m2 | 667.440 |  |  |
| 134 d.1.1 1 | NNRNKB 202 1130-02 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm | m2 | 222.580 |  |  |
| 135 d.1.1 1 | NNRNKB 202 1130-03 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - potrącenie za zmianę grubości o 1 mm do 3 mm Krotność = 2 | m2 | 222.580 |  |  |
| 136 d.1.1 1 | KSNR 2 1106- 02 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej | m2 | 456.87 |  |  |
| 137 d.1.1 1 | KSNR 2 1106- 07 | Zgrzewanie wykładzin rulonowych | m2 | 456.87 |  |  |
| 138 d.1.1 1 | KSNR 2 1106- 06 | Listwy przyścienne drewniane | m | 258.19 |  |  |
| 139 d.1.1 1 | NNRNKB 202 2808-05 | (z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm | m2 | 108.000 |  |  |
| 140 d.1.1 1 | NNRNKB 202 2809-04 | (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10x30 cm na zaprawie klejowej | m | 175.400 |  |  |
| 141 d.1.1 1 | NNRNKB 202 2809-05 | (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zapra- wie klejowej, listwa wykańczająca | m | 175.400 |  |  |
| RAZEM 1.11 – PODKŁADY I POSADZKI |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 |  | TYNKI WEWNĘTRZNE: |  |  |  |  |
| 142 d.1.1 2 | KSNR 2 0801- 03 | Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów | m2 | 2407.94 |  |  |
| 143 d.1.1 2 | KNR 2-02 2009-02 | Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku | m2 | 477.764 |  |  |
| 144 d.1.1 2 | KSNR 2 0801- 04 | Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, stropów i podcią- gów | m2 | 534.10 |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 145 d.1.1 2 | KNR 2-02 2009-04 | Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku | m2 | 190.690 |  |  |
| 146 d.1.1 2 | KSNR 2 1404- 03 | Rusztowania wewnętrzne rurowe, jednopomostowe, do robót wykonywanych na sufitach, wysokość rusztowania do 9 m | m2 | 648.00 |  |  |
| 147 d.1.1 2 | KSNR 2 1404- 06 | Rusztowania wewnętrzne rurowe, pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach, wysokość ruszto- wania do 9 m | m2 | 324.00 |  |  |
| 148 d.1.1 2 | kalk. własna | Czas pracy rusztowań | mg | 327.656 |  |  |
| 149 d.1.1 2 | KSNR 2 0301- 09 | Ściany murowane, osadzenie podokienników prefabryko- wanych z konglomeratu dług.250 cm szt.43, 130 cm szt.2,dług. 100 cm szt.3 | m | 113.10 |  |  |
| 150 d.1.1 2 | NNRNKB 202 2030-01 | (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym z płyt g-k wodoodporne | m2 | 46.890 |  |  |
| 151 d.1.1 2 | KNR 12 0829- 03 | Licowanie ścian płytkami 20x20 na klej, metoda kombi- nowana | m2 | 325.44 |  |  |
| RAZEM 1.12 – TYNKI WEWNĘTRZNE |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 |  | ROBOTY MALARSKIE: |  |  |  |  |
| 152 d.1.1 3 | KSNR 2 1301- 07 | Malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów gładkich, farbą emulsyjną, dwukrotne | m2 | 2340.89 |  |  |
| 153 d.1.1 3 | KSNR 2 1301- 06 | Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą olejną zwykłą trzykrotnie z dwukrotnym szpachlowaniem | m2 | 275.712 |  |  |
| RAZEM 1.13 – ROBOTY MALARSKIE |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 |  | STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA: |  |  |  |  |
| 154 d.1.1 4 | NNRNKB 202 1025-04 | (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wy- sokoudarowego PCW 01 o wym.240*150 cm | m2 | 43.200 |  |  |
| 155 d.1.1 4 | NNRNKB 202 1025-04 | (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wy- sokoudarowego PCW 02 o wym.240*180 cm | m2 | 60.480 |  |  |
| 156 d.1.1 4 | NNRNKB 202 1025-04 | (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wy- sokoudarowego PCW 03 o wym.240*90 cm | m2 | 12.960 |  |  |
| 157 d.1.1 4 | NNRNKB 202 1025-04 | (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wy- sokoudarowego PCW 04 o wym.240*90 cm | m2 | 49.680 |  |  |
| 158 d.1.1 4 | NNRNKB 202 1025-04 | (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wy- sokoudarowego PCW 05 o wym.240*90 cm | m2 | 8.640 |  |  |
| 159 d.1.1 4 | NNRNKB 202 1025-04 | (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wy- sokoudarowego PCW 06 o wym.120*425 cm | m2 | 10.200 |  |  |
| 160 d.1.1 4 | NNRNKB 202 1025-04 | (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wy- sokoudarowego PCW 07.1 o wym.90*90 cm - szt.1 | m2 | 0.810 |  |  |
| 161 d.1.1 4 | KNR 0-19 0928-09 z.sz. 2.2. analogia | Montaż okien aluminiowych ppoż. kl. EI60 - okno O7 o wym. 90x180cm w ścianie oddzielenia ppoż. REI120 od strony łącznika 1b | m2 | 3.240 |  |  |
| 162 d.1.1 4 | NNRNKB 202 1026-06 | (z.VI) Drzwi dwuskrzydłowe AL1 o wym. 151*260 cm z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50 | m2 | 3.926 |  |  |
| 163 d.1.1 4 | NNRNKB 202 1026-06 | (z.VI) Drzwi dwuskrzydłowe AL1 o wym. 151*260 cm z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50 - drzwi ppoż. EI60 od strony lącznika - bud. 1b | m2 | 3.926 |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 164 d.1.1 4 | KSNR 2 1002- 01 | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełneD9:D11;D11* | m2 | 49.09 |  |  |
| 165 d.1.1 4 | KSNR 2 1002- 02 | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne łazienkowe D8 o wym. 90*200 cm fabrycznie wykończone, szklone szybą | m2 | 20.80 |  |  |
| 166 d.1.1 4 | KSNR 2 1003- 03 | Ościeżnice stalowe typu FD 8 | szt | 39 |  |  |
| 167 d.1.1 4 | KSNR 2 1002- 01 | Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych dwuskrzydłowych D16 o wym. 150*208 cm fabrycznie wykończonych | m2 | 6.240 |  |  |
| 168 d.1.1 4 | KSNR 2 1002- 01 | Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych dwuskrzydłowych D17 o wym. 180*208 cm fabrycznie wykończonych | m2 | 7.488 |  |  |
| 169 d.1.1 4 | KSNR 2 1003- 05 | Drzwi zewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe SW o wym. 151*260 cm z naświetlem | m2 | 3.93 |  |  |
| 170 d.1.1 4 | KNR 2-02 0923-04 | Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy | m2 | 30.30 |  |  |
| 171 d.1.1 4 | NNRNKB 202 0541-02 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne | m2 | 43.650 |  |  |
| RAZEM 1.14 – STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 |  | WYROBY ŚLUSARSKO KOWALSKIE: |  |  |  |  |
| 172 d.1.1 5 | KNR 2-02 1214-05 analogia | Balustrady z z rur stalowych nierdzewnych wys 110 cm schodowe z wypełnieniem pretami pionowymi co 12 cm | m | 33.800 |  |  |
| 173 d.1.1 5 | KSNR 2 1201- 04 | Balustrady okienne stalowe proste | m | 2.160 |  |  |
| 174 d.1.1 5 | KNR 2-02 1218-01 | Wsporniki ze stali teowej, proste | szt | 14 |  |  |
| 175 d.1.1 5 | KNR 2-02 1015-09 | Obudowy deskowe grzejników dwukrotnie malowane na budowie | m2 | 30.22 |  |  |
| 176 d.1.1 5 | KNR 2-02 1111-06 | Deski odbojowe | m | 124.28 |  |  |
| 177 d.1.1 5 | KNR 2-02 1219-03 | Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 | szt | 4 |  |  |
| 178 d.1.1 5 | KNR 2-02 1219-07 | Skrobaczki do obuwia | szt | 8 |  |  |
| 179 d.1.1 5 | KNR 2-02 1219-08 | Uchwyty do flag | szt | 6 |  |  |
| 180 d.1.1 5 | E 0508 1300- 04 | Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych | szt | 3.000 |  |  |
| 181 d.1.1 5 | E 0508 1300- 04 | Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych | szt | 1.000 |  |  |
| 182 d.1.1 5 | E 0508 1300- 04 | Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych | szt | 1.000 |  |  |
| 183 d.1.1 5 | KNR 2-02 1214-05 analogia | Balustrady z rur stalowych nierdzewnych - balustrada na galerii sali gim. wys. 170cm z pretami pionowymi co 12 cm | m | 31.000 |  |  |
| RAZEM 1.15 – ROBOTY ŚLUSARSKO KOWALSKIE |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 |  | TYNKI i OKŁADZINY ZEWNĘTRZNE |  |  |  |  |
| 184 d.1.1 6 | ZKNR C-1 0101-02 | Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża | m2 | 771.850 |  |  |
| 185 d.1.1 6 | ZKNR C-1 0101-01 | Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie okien folią malarską | m2 | 190.020 |  |  |
| 186 d.1.1 6 | ZKNR C-1 0104-01 | Bezspoinowy system dociepleń. Montaż listew cokoło- wych do podłoża z gazobetonu | m | 81.200 |  |  |
| 187 d.1.1 6 | ZKNR C-1 0102-05 | Bezspoinowy system dociepleń . Przyklejenie płyt styro- pianowych o grubości 11 cm na ścianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej | m2 | 567.820 |  |  |
| 188 d.1.1 6 | ZKNR C-1 0201-05 | Bezspoinowy system ociepleń.Przyklejenie płyt z wełny mineralnej o grubości 12 cm na ścianach betonowych, tynkowanych i mozaice szklanej | m2 | 161.510 |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 189 d.1.1 6 | ZKNR C-1 0102-01 | Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt styro- pianowych o grubości 2 cm na ościeżach tynkowanych | m2 | 139.326 |  |  |
| 190 d.1.1 6 | ZKNR C-1 0201-01 | Bezspoinowy system ociepleń. Przyklejenie płyt z wełny mineralnej o grubości 3 cm na ościeżach betonowych, tynkowanych i z mozaiki szklanej | m2 | 3.240 |  |  |
| 191 d.1.1 6 | ZKNR C-1 0104-05 | Bezspoinowy system dociepleń. Ochrona narożników wypukłych prostych. | m | 531.220 |  |  |
| 192 d.1.1 6 | ZKNR C-1 0103-02 | Bezspoinowy system dociepleń. Przymocowanie płyt sty- ropianowych za pomocą kołków plastikowych w ilości 5 szt./m2 do podłoża z cegły | m2 | 567.820 |  |  |
| 193 d.1.1 6 | ZKNR C-1 0203-01 | Bezspoinowy system ociepleń. Mocowanie płyt styropia- nowych za pomocą kołków plastikowych w ilości 6 szt/ m2 do podłoża z gazobetonu | m2 | 161.510 |  |  |
| 194 d.1.1 6 | ZKNR C-1 0103-07 | Bezspoinowy system dociepleń. zatapianie jednej warts- wy siatki na ścianach. | m2 | 729.330 |  |  |
| 195 d.1.1 6 | ZKNR C-1 0103-09 | Bezspoinowy system dociepleń. zatapianie jednej warts- wy siatki na ościeżach. | m2 | 142.566 |  |  |
| 196 d.1.1 6 | KNR 0-23 2611-03 | Przygotowanie podłoża pod wyprawę - dwukrotne grun- towanie emulsją | m2 | 914.416 |  |  |
| 197 d.1.1 6 | ZKNR C-1 0108-01 | Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cien- kowarstwej wyprawy z tynku akrylowego. Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa. | m2 | 729.330 |  |  |
| 198 d.1.1 6 | ZKNR C-1 0108-03 | Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cien- kowarstwej wyprawy z tynku akrylowego o fakturze "ba- ranka" na gotowym podłożu na ścianach płaskich i po- wierzchniach poziomych (ziarno 1.5 mm). | m2 | 729.330 |  |  |
| 199 d.1.1 6 | ZKNR C-1 0108-07 | Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cien- kowarstwej wyprawy z tynku akrylowego o fakturze "ba- ranka" na gotowym podłożu na ościeżach o szerokości do 30 cm (ziarno 1.5 mm) | m2 | 142.566 |  |  |
| 200 d.1.1 6 | ZKNR C-1 0113-03 | Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mo- zaikowego na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm). | m2 | 42.520 |  |  |
| 201 d.1.1 6 | KNR 2-02 0506-02 | Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej szerokości 30 cm | m2 | 50.295 |  |  |
| 202 d.1.1 6 | KSNR 2 1401- 01 | Rusztowania zewnętrzne rurowe, wysokość do 20 m | m2 | 1052.91 |  |  |
| 203 d.1.1 6 | kalk. własna | Czas pracy rusztowań | mg | 303.766 |  |  |
| RAZEM 1.16 – TYNKI I OKŁADZINY ZEWNĘTRZNE |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 |  | OPASKA PRZY BUDYNKU: |  |  |  |  |
| 204 d.1.1 7 | KNR 2-31 0401-06 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV | m | 74.000 |  |  |
| 205 d.1.1 7 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m3 | 7.770 |  |  |
| 206 d.1.1 7 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m | 74.000 |  |  |
| 207 d.1.1 7 | KNR 2-31 0111-01 | Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2, 5 MPa - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 50.000 |  |  |
| 208 d.1.1 7 | KNR 2-31 0105-07 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem me- chanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu | m2 | 50.000 |  |  |
| 209 d.1.1 7 | KNR 2-31 0105-08 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem me- chanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu | m2 | 50.000 |  |  |
| 210 d.1.1 7 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 4 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 50.000 |  |  |
| 211 d.1.1 7 | KNR 2-31 0118-01 | Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z piasku stabilizowanego cementem j.w. | m2 | 50.000 |  |  |
| RAZEM 1.17 – OPASKA PRZY BUDYNKU |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | BUDYNEK KOTŁOWNI I ZAPLECZA SALI GIMNASTYCZNEJ - OBIEKT NR 1a |  |  |  |  |
| 2.1 |  | ROBOTY ZIEMNE : |  |  |  |  |
| 212 d.2.1 | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 | 108.150 |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213 d.2.1 | KNR 2-01 0126-02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomo- cą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 5 | m2 | 108.150 |  |  |
| 214 d.2.1 | KNR-W 2-01 0212-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsię- biernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III | m3 | 73.830 |  |  |
| 215 d.2.1 | KNR-W 2-01 0215-02 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III | m3 | 2.254 |  |  |
| 216 d.2.1 | KNR-W 2-01 0312-0201 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV | m3 | 51.908 |  |  |
| 217 d.2.1 | KNR-W 2-01 0207-03 0210- 04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębierny- mi 0.25 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowy- ładowczymi na odległość 10 km | m3 | 24.176 |  |  |
| RAZEM 2.1 – ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | FUNDAMENTY : |  |  |  |  |
| 218 d.2.2 | KNR 2-02 1101-01 z.sz. 5.4. 9913 | Podkłady betonowe z betonu C8/10 na podłożu grunto- wym pod ławy i stopy fundamentowe. Zastosowano pom- pę do betonu na samochodzie. | m3 | 3.488 |  |  |
| 219 d.2.2 | KNR 2-02 0290-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 6mm | t | 0.076 |  |  |
| 220 d.2.2 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12mm - pręty podłużne ław fundamentowych | t | 0.183 |  |  |
| 221 d.2.2 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12mm - pręty stóp funda- mentowych | t | 0.003 |  |  |
| 222 d.2.2 | KNR 2-02 0204-01 | Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu | m3 | 0.144 |  |  |
| 223 d.2.2 | KNR 2-02 0202-01 | Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu | m3 | 10.272 |  |  |
| 224 d.2.2 | KNR 2-02 0603-01 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne piono- we wykonywane na zimno, 1 warstwa | m2 | 61.240 |  |  |
| 225 d.2.2 | KNR 2-02 0604-02 | Izolacje przeciwwilgociowe, 1 warstwa papy termozgrze- walnej gr. 4,2 mm ław fundamentowych betonowych | m2 | 42.800 |  |  |
| RAZEM 2.2 - FUNDAMENTY |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | ŚCIANY FUNDAMENTOWE : |  |  |  |  |
| 226 d.2.3 | NNRNKB 202 0137-02 | (z.I) Ściany fundamentowe z bloczków betonowych gru- bości 24 cm na zaprawie cementowej | m2 | 42.800 |  |  |
| 227 d.2.3 | KNR 2-02 0603-01 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne piono- we wykonywane na zimno, 1 warstwa | m2 | 85.600 |  |  |
| 228 d.2.3 | KNR 2-02 0603-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne piono- we - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa | m2 | 85.600 |  |  |
| 229 d.2.3 | KNR 2-02 0604-02 | Izolacje przeciwwilgociowe, 1 warstwa papy termozgrze- walnej gr. 4,2 mm ścian fundamentowych betonowych | m2 | 21.400 |  |  |
| 230 d.2.3 | KNR-W 2-02 0608-08 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropiano- wych XPS grub. 6 cm pionowe na lepiku | m2 | 36.000 |  |  |
| 231 d.2.3 | ZKNR C-1 0103-03 | Bezspoinowy system dociepleń. Przymocowanie płyt sty- ropianowych za pomocą kołków plastikowych w ilości 5 szt./m2 do podłoża z betonu | m2 | 36.000 |  |  |
| 232 d.2.3 | ZKNR C-1 0103-07 | Bezspoinowy system dociepleń. Zatapianie jednej warts- wy siatki na ścianach i słupach. | m2 | 36.000 |  |  |
| 233 d.2.3 | KNR 2-02 0603-01 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne piono- we wykonywane na zimno, 1 warstwa - izolacja wykona- na na tynku ocieplenia ścian fundamentowych | m2 | 36.000 |  |  |
| RAZEM 2.3 – ŚCIANY FUNDAMENTOWE |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | ŚCIANY KONSTRUKCYJNE : |  |  |  |  |
| 234 d.2.4 | KNR 2-02 0107-01 | Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego grubości 24 cm | m2 | 117.190 |  |  |
| RAZEM 2.4 – ŚCIANY KONSTRUKCYJNE |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  | PODŁOŻA I POSADZKI : |  |  |  |  |
| 235 d.2.5 | KNR 2-02 1101-07 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich z piasku zagęsz- czonego grub. ~50 cm na podłożu gruntowym | m3 | 47.975 |  |  |
| 236 d.2.5 | KNR 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe z betonu C16/20 grub. 10 cm na podłożu gruntowym | m3 | 9.595 |  |  |
| 237 d.2.5 | KNR 2-02 0609-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropiano- wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa | m2 | 95.950 |  |  |
| 238 d.2.5 | KNR 2-02 0607-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- lenowej PE 0,3 mm szerokiej poziome podposadzkowe | m2 | 105.545 |  |  |
| 239 d.2.5 | KNR 2-02 0607-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- lenowej PE 0,3 mm szerokiej poziome podposadzkowe | m2 | 105.545 |  |  |
| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| 240 d.2.5 | KNR 2-02 1106-01 1106- 07 | Posadzki cementowe zatarte na ostro grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową | m2 | 95.950 |  |  |
| 241 d.2.5 | KNR 2-02 1106-03 | Posadzki cementowe - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 2.5 | m2 | 95.950 |  |  |
| 242 d.2.5 | KNR 2-02 1106-07 | Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalo- wą | m2 | 105.545 |  |  |
| 243 d.2.5 | NNRNKB 202 2808-05 | (z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych an- typoślizgowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej | m2 | 95.950 |  |  |
| 244 d.2.5 | NNRNKB 202 2809-02 | (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10x30 cm na zaprawie klejowej | m | 63.800 |  |  |
| RAZEM 2.5 – PODŁOŻA I POSADZKI |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 |  | TYNKI WEWNĘTRZNE, OKŁADZINY, MALOWANIE : |  |  |  |  |
| 245 d.2.6 | KNR AT-32 0105-01 | Ręczne przygotowanie podłoża pod tynki cementowo- wapienne | m2 | 189.405 |  |  |
| 246 d.2.6 | KNR AT-32 0502-03 | Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych za- bezpieczających krawędzie | m | 83.400 |  |  |
| 247 d.2.6 | KNR AT-32 0104-02 | Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, dwuwarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 15 mm | m2 | 223.293 |  |  |
| 248 d.2.6 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe | m2 | 223.293 |  |  |
| 249 d.2.6 | NNRNKB 202 2013-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 | m2 | 147.003 |  |  |
| 250 d.2.6 | NNRNKB 202 2015-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stro- pach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 - kotłownia, korytarz | m2 | 41.600 |  |  |
| 251 d.2.6 | KNRW 2-02 0847-01 | Wyprawy tynkarskie z masy "Marmolit", wykonywane mechanicznie, na ścianach | m2 | 63.968 |  |  |
| 252 d.2.6 | KNR-W 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wew- nętrznych ścian | m2 | 83.035 |  |  |
| 253 d.2.6 | KNR-W 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wew- nętrznych sufitów | m2 | 41.600 |  |  |
| 254 d.2.6 | KNR 2-02 0822-05 | Licowanie ścian płytkami glazurowanymi - kotłownia | m2 | 82.600 |  |  |
| 255 d.2.6 | KNR AT-12 0201-06 analogia | Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na meta- lowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, trzy war- stwy pokrycia 12,5-03 - odporność ogniowa REI 60 | m2 | 41.600 |  |  |
| RAZEM 2.6 – TYNKI WEWNĘTRZNE, OKŁADZINY, MALOWANIE |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 |  | ELEMENTY ŻELBETOWE |  |  |  |  |
| 2.7.1 |  | WIEŃCE |  |  |  |  |
| 256 d.2.7. 1 | KNR 2-02 0290-01 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych wieńcy - pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi 6 mm StOS | t | 0.053 |  |  |
| 257 d.2.7. 1 | KNR 2-02 0290-02 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych wieńcy - pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 12 mm, B500SP | t | 0.320 |  |  |
| 258 d.2.7. 1 | KNR 2-02 0212-11 | Wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych o szer. do 30cm z betonu C20/25 | m3 | 3.779 |  |  |
| RAZEM 2.7.1 - WIEŃCE |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.2 |  | TRZPIENIE |  |  |  |  |
| 259 d.2.7. 2 | KNR-W 2-02 0259-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia trzpieni pod słupy sta- lowe RK120x5 o wym. 24x24cm - pręty gładkie średnicy 6 mm - StOS | t | 0.006 |  |  |
| 260 d.2.7. 2 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia trzpieni pod słupy sta- lowe RK120x5 o wym. 24x24cm- pręty żebrowane śred- nicy 12 mm - B500SP | t | 0.009 |  |  |
| 261 d.2.7. 2 | KNR-W 2-02 0211-01 | Trzpienie żelbetowe pod słupy stalowe RK120x5 o wym. 24x24cm z betonu B25 w ścianach murowanych przyzie- mia o grubości do 0.3 m dwustronnie deskowane | m3 | 0.138 |  |  |
| 262 d.2.7. 2 | KNR-W 2-02 0259-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia trzpieni T.1 o wym. 24x24cm - pręty gładkie średnicy 6 mm - StOS | t | 0.030 |  |  |
| 263 d.2.7. 2 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia trzpieni T.1 o wym. 24x24cm- pręty żebrowane średnicy 12 mm - B500SP | t | 0.078 |  |  |
| 264 d.2.7. 2 | KNR-W 2-02 0211-01 | Trzpienie żelbetowe T.1 o wym. 24x24cm z betonu B25 w ścianach murowanych przyziemia o grubości do 0.3 m dwustronnie deskowane | m3 | 1.048 |  |  |
| 265 d.2.7. 2 | KNR-W 2-02 0259-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia trzpieni T.2 o wym. 24x24cm - pręty gładkie średnicy 6 mm - StOS | t | 0.024 |  |  |
| 266 d.2.7. 2 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia trzpieni T.2 o wym. 24x24cm- pręty żebrowane średnicy 12 mm - B500SP | t | 0.058 |  |  |
| 267 d.2.7. 2 | KNR-W 2-02 0211-01 | Trzpienie żelbetowe T.2 o wym. 24x24cm z betonu B25 w ścianach murowanych przyziemia o grubości do 0.3 m dwustronnie deskowane | m3 | 0.786 |  |  |
| 268 d.2.7. 2 | KNR-W 2-02 0259-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia trzpieni T.3 o wym. 24x24cm - pręty gładkie średnicy 6 mm - StOS | t | 0.020 |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 269 d.2.7. 2 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia trzpieni T.3 o wym. 24x24cm- pręty żebrowane średnicy 12 mm - B500SP | t | 0.053 |  |  |
| 270 d.2.7. 2 | KNR-W 2-02 0211-01 | Trzpienie żelbetowe T.3 o wym. 24x24cm z betonu B25 w ścianach murowanych przyziemia o grubości do 0.3 m dwustronnie deskowane | m3 | 0.708 |  |  |
| 271 d.2.7. 2 | KNR-W 2-02 0259-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia trzpieni T.4 o wym. 24x24cm - pręty gładkie średnicy 6 mm - StOS | t | 0.033 |  |  |
| 272 d.2.7. 2 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia trzpieni T.4 o wym. 24x24cm- pręty żebrowane średnicy 12 mm - B500SP | t | 0.086 |  |  |
| 273 d.2.7. 2 | KNR-W 2-02 0211-01 | Trzpienie żelbetowe T.4 o wym. 24x24cm z betonu B25 w ścianach murowanych przyziemia o grubości do 0.3 m dwustronnie deskowane | m3 | 1.175 |  |  |
| RAZEM 2.7.2 - TRZPIENIE |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.3 |  | NADPROŻA |  |  |  |  |
| 274 d.2.7. 3 | KNR-W 2-02 0259-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia nadproży - pręty gład- kie średnicy 6 mm - StOS | t | 0.036 |  |  |
| 275 d.2.7. 3 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia nadproży - pręty że- browane średnicy 12 mm - B500SP | t | 0.109 |  |  |
| 276 d.2.7. 3 | KNR-W 2-02 0210-01 | Belki i podciągi żelbetowe o stosunku deskowanego ob- wodu do przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do be- tonu | m3 | 1.341 |  |  |
| RAZEM 2.7.3 – NADPROŻA |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 |  | KONSTRUKCJA STALOWA DACHU Z POKRYCIEM: |  |  |  |  |
| 277 d.2.8 | KNR-W 2-05 0101-01 | Hale typu lekkiego - słupy o masie do 1t - słupy stalowe z kształtowników RK120x5 | t | 0.151 |  |  |
| 278 d.2.8 | KNR-W 2-05 0102-04 | Hale typu lekkiego - rygle dachowe- z kształtowników IPE300 | t | 0.394 |  |  |
| 279 d.2.8 | KNR-W 2-05 0102-04 | Hale typu lekkiego - płatwie dachowe PŁ.1-PŁ.5 - z kształtowników RP200x160x6 | t | 3.631 |  |  |
| 280 d.2.8 | KNR-W 2-05 0102-06 | Hale typu lekkiego - ściągi z prętów fi 16 mm | t | 0.025 |  |  |
| 281 d.2.8 | KNR-W 7-12 0103-01 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do dru- giego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) | m2 | 90.000 |  |  |
| 282 d.2.8 | KNR-W 7-12 0105-01 | Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych | m2 | 90.000 |  |  |
| 283 d.2.8 | KNR-W 7-12 0208-01 | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania konstrukcji pełnościennych | m2 | 90.000 |  |  |
| 284 d.2.8 | KNR-W 7-12 0210-01 | Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi konstruk- cji pełnościennych | m2 | 90.000 |  |  |
| 285 d.2.8 | KNR-W 7-12 0210-01 analogia | Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi - farba ogniochronna, zabezpieczenie do R15 | m2 | 86.000 |  |  |
| 286 d.2.8 | KNR-W 7-12 0210-01 analogia | Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi - farba ogniochronna, zabezpieczenie do R60 | m2 | 4.100 |  |  |
| 287 d.2.8 | KNR-W 2-05 1004-01 analogia | Lekka obudowa dachu płaskiego z płyt dachowych wars- twowych z rdzeniem poliuretanowym grub.160/195 mm lub równoważne | m2 | 127.370 |  |  |
| 288 d.2.8 | NNRNKB 202 0539-02 | (z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pa- sów pod i nadrynnowych - okapów | m | 23.100 |  |  |
| 289 d.2.8 | NNRNKB 202 0541-01 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - obróbka przy ścianach | m2 | 23.100 |  |  |
| 290 d.2.8 | KNR-W 2-02 0519-04 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalo- wej powlekanej | m | 23.100 |  |  |
| 291 d.2.8 | KNR-W 2-02 0526-04 | Rury spustowe okrągłe o śr. 13,5 cm - z blachy stalowej ocynkowanej | m | 20.700 |  |  |
| RAZEM 2.8 – KONSTRUKCJA STALOWA DACHU Z POKRYCIEM |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 |  | TYNKI i OKŁADZINY ZEWNĘTRZNE |  |  |  |  |
| 292 d.2.9 | KNP 02 0308- 01.01 | Montaż zewnętrznych rusztowań rurowych o wys. do 10 m - montaż konstrukcji z zasłaniem pomostów | m2 | 166.000 |  |  |
| 293 d.2.9 | ZKNR C-1 0101-02 | Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża | m2 | 123.200 |  |  |
| 294 d.2.9 | ZKNR C-1 0101-01 | Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie okien folią malarską | m2 | 21.450 |  |  |
| 295 d.2.9 | ZKNR C-1 0104-01 | Bezspoinowy system dociepleń. Montaż listew cokoło- wych do podłoża z gazobetonu | m | 132.100 |  |  |
| 296 d.2.9 | ZKNR C-1 0102-05 | Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt styro- pianowych o grubości 12 cm na ścianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej | m2 | 123.200 |  |  |
| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| 297 d.2.9 | ZKNR C-1 0102-01 | Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt styro- pianowych o grubości 2 cm na ościeżach tynkowanych | m2 | 14.685 |  |  |
| 298 d.2.9 | ZKNR C-1 0104-05 | Bezspoinowy system dociepleń. Ochrona narożników wypukłych prostych. | m | 72.750 |  |  |
| 299 d.2.9 | ZKNR C-1 0103-02 | Bezspoinowy system dociepleń. Przymocowanie płyt sty- ropianowych za pomocą kołków plastikowych w ilości 5 szt./m2 do podłoża z cegły | m2 | 123.200 |  |  |
| 300 d.2.9 | ZKNR C-1 0103-07 | Bezspoinowy system dociepleń. zatapianie jednej warts- wy siatki na ścianach. | m2 | 123.200 |  |  |
| 301 d.2.9 | ZKNR C-1 0103-09 | Bezspoinowy system dociepleń. zatapianie jednej warts- wy siatki na ościeżach. | m2 | 14.685 |  |  |
| 302 d.2.9 | ZKNR C-1 0108-01 | Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cien- kowarstwej wyprawy z tynku akrylowego CT Gruntowa- nie podłoża - pierwsza warstwa. | m2 | 137.885 |  |  |
| 303 d.2.9 | ZKNR C-1 0108-03 | Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cien- kowarstwej wyprawy z tynku akrylowego o fakturze "ba- ranka" na gotowym podłożu na ścianach płaskich i po- wierzchniach poziomych (ziarno 1.5 mm). | m2 | 123.200 |  |  |
| 304 d.2.9 | ZKNR C-1 0108-07 | Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cien- kowarstwej wyprawy z tynku akrylowego o fakturze "ba- ranka" na gotowym podłożu na ościeżach o szerokości do 30 cm (ziarno 1.5 mm) | m2 | 14.685 |  |  |
| 305 d.2.9 | ZKNR C-1 0113-03 | Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mo- zaikowego na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm). | m2 | 8.600 |  |  |
| 306 d.2.9 | KNP 02 0309- 01.01 | Demontaż zewnętrznych rusztowań rurowych o wys. do 10m - demontaż konstrukcji z pomostami zasłanymi do wszystkich kondygnacji | m2 | 166.000 |  |  |
| RAZEM 2.9 – TYNKI I OKŁADZINY ZEWNĘTRZNE |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 |  | STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA |  |  |  |  |
| 2.10. 1 |  | STOLARKA OKIENNA |  |  |  |  |
| 307 d.2.1 0.1 | KNR 0-19 1023-10 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu- dzielnych z PCV - okno O1 /szt.5/ z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 | m2 | 12.000 |  |  |
| 308 d.2.1 0.1 | KNR 4-01 0321-04 | Obsadzenie podokienników z konglomeratu marmurko- wego , jasne 2,10x30x3cm | szt. | 5.000 |  |  |
| 309 d.2.1 0.1 | NNRNKB 202 0541-02 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne | m2 | 3.075 |  |  |
| RAZEM 2.10.1 – STOLARKA OKIENNA |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. 2 |  | STOLARKA DRZWIOWA |  |  |  |  |
| 310 d.2.1 0.2 | KNR-W 2-02 1040-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe Dz1 o wym. 150x209cm /szt.2/ | m2 | 6.270 |  |  |
| 311 d.2.1 0.2 | KNR-W 2-02 1040-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe w całości wypełnione panelem Dz2 o wym. 133x209cm /szt.1/ | m2 | 2.780 |  |  |
| 312 d.2.1 0.2 | KNR-W 2-02 1040-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe D1 o wym. 150x209cm /szt.1/ | m2 | 3.135 |  |  |
| 313 d.2.1 0.2 | KNR-W 2-02 1040-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe w całości wypełnione panelem D2 o wym. 111x209cm /szt.1/ | m2 | 2.320 |  |  |
| RAZEM 2.10.2 – STOLARKA DRZWIOWA |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 |  | KOMINY WENTYLACYJNE: |  |  |  |  |
| 314 d.2.1 1 | KNR 2-02 0122-07 | Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych o wym. 52x25x24,5cm /3 kanałowe/ | m | 5.000 |  |  |
| 315 d.2.1 1 | KNR 2-02 0122-07 | Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych o wym. 68x25x24,5cm /4 kanałowe/ | m | 2.500 |  |  |
| 316 d.2.1 1 | KNP 05 0621- 02.01 | Kratki wentylacyjne prostokątne w kanałach murowanych o obwodzie do 1200 mm - kratki wewnętrzne | szt. | 10.000 |  |  |
| 317 d.2.1 1 | KNP 05 0622- 02.01 | Kratki wentylacyjne prostokątne w przewodach z blachy stalowej o obwodzie do 1200 mm - kratki zewnętrzne | szt. | 20.000 |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 318 d.2.1 1 | KNR-W 2-02 0410-01 analogia | Obudowa kominów płytami OSB-3 gr. 2.2cm | m2 | 3.030 |  |  |
| 319 d.2.1 1 | NNRNKB 202 0541-01 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - obr. kominów | m2 | 3.030 |  |  |
| RAZEM 2.11 – KOMINY WENTYLACYJNE |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 |  | ELEMENTY ZEWNĘTRZNE: |  |  |  |  |
| 2.12. 1 |  | OPASKA PRZY BUDYNKU - strona wschodnia: |  |  |  |  |
| 320 d.2.1 2.1 | KNR 2-31 0401-06 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV | m | 29.100 |  |  |
| 321 d.2.1 2.1 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m3 | 3.056 |  |  |
| 322 d.2.1 2.1 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m | 29.100 |  |  |
| 323 d.2.1 2.1 | KNR 2-31 0111-01 | Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2, 5 MPa - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 22.400 |  |  |
| 324 d.2.1 2.1 | KNR 2-31 0105-07 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem me- chanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu | m2 | 22.400 |  |  |
| 325 d.2.1 2.1 | KNR 2-31 0105-08 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem me- chanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu | m2 | 22.400 |  |  |
| 326 d.2.1 2.1 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 4 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 22.400 |  |  |
| 327 d.2.1 2.1 | KNR 2-31 0118-01 | Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z piasku stabilizowanego cementem j.w. | m2 | 22.400 |  |  |
| RAZEM 2.12.1– OPASKA PRZY BUDYNKU – STRONA WSCHODNIA |  |  |  |  |  |  |
| 2.12. 2 |  | SCHODY ZEWNĘTRZNE - strona wschodnia - wejście do magazynu sprzętu: |  |  |  |  |
| 328 d.2.1 2.2 | KNR 2-31 0401-05 | Rowki pod palisady i ławy o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.I-II | m | 14.100 |  |  |
| 329 d.2.1 2.2 | KNR 2-02 0201-01 analogia | Ławy z suchego betonu B20 prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu - dla umocowania pali- sad schodów - ubicie suchego betonu po obu stronach palisad | m3 | 1.481 |  |  |
| 330 d.2.1 2.2 | KNR 2-23 0501-03 analogia | Montaż elementów prefabrykowanych stopni schodów z palisad betonowych o wym. 12*18*60 cm w gruncie | szt. | 64.167 |  |  |
| 331 d.2.1 2.2 | KNR 2-23 0501-03 analogia | Montaż elementów prefabrykowanych stopni schodów z palisad betonowych o wym. 12*18*80 cm w gruncie | szt. | 14.167 |  |  |
| 332 d.2.1 2.2 | KNR 2-02 1101-07 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich piasku grub. 50 cm pod utwardzenia pochylni i tarasu wejściana podłożu gruntowym | m3 | 4.909 |  |  |
| 333 d.2.1 2.2 | KNR 2-31 0111-01 analogia | Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=1, 5 MPa - grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 9.818 |  |  |
| 334 d.2.1 2.2 | KNR 2-31 0105-07 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem me- chanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu | m2 | 9.818 |  |  |
| 335 d.2.1 2.2 | KNR 2-31 0105-08 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem me- chanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu | m2 | 9.818 |  |  |
| 336 d.2.1 2.2 | KNR 2-31 0511-02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej pochylni | m2 | 9.818 |  |  |
| 337 d.2.1 2.2 | KNR 2-02 1214-05 analogia | Balustrady z rur stalowych z rur stalowych nierdzewnych | m | 3.100 |  |  |
| 338 d.2.1 2.2 | KNR 2-31 0118-01 | Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z piasku stabilizowanego cementem j.w. | m2 | 9.818 |  |  |
| RAZEM 2.12.2 – SCHODY ZEWNĘTRZNE – STRONA WSCHODNIA – WEJŚCIE DO MAGAZYNU SPRZĘTU |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.12. 3 |  | SCHODY ZEWNĘTRZNE - strona wschodnia - wejście do kotłowni: |  |  |  |  |
| 339 d.2.1 2.3 | KNR 2-31 0401-05 | Rowki pod palisady i ławy o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.I-II | m | 10.640 |  |  |
| 340 d.2.1 2.3 | KNR 2-02 0201-01 analogia | Ławy z suchego betonu B20 prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu - dla umocowania pali- sad schodów - ubicie suchego betonu po obu stronach palisad | m3 | 1.117 |  |  |
| 341 d.2.1 2.3 | KNR 2-23 0501-03 analogia | Montaż elementów prefabrykowanych stopni schodów z palisad betonowych o wym. 12*18*60 cm w gruncie | szt. | 44.667 |  |  |
| 342 d.2.1 2.3 | KNR 2-23 0501-03 analogia | Montaż elementów prefabrykowanych stopni schodów z palisad betonowych o wym. 12*18*80 cm w gruncie | szt. | 14.444 |  |  |
| 343 d.2.1 2.3 | KNR 2-02 1101-07 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich piasku grub. 50 cm pod utwardzenia pochylni i tarasu wejściana podłożu gruntowym | m3 | 3.900 |  |  |
| 344 d.2.1 2.3 | KNR 2-31 0111-01 analogia | Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=1, 5 MPa - grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 7.800 |  |  |
| 345 d.2.1 2.3 | KNR 2-31 0105-07 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem me- chanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu | m2 | 7.800 |  |  |
| 346 d.2.1 2.3 | KNR 2-31 0105-08 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem me- chanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu | m2 | 7.800 |  |  |
| 347 d.2.1 2.3 | KNR 2-31 0511-02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej pochylni | m2 | 7.800 |  |  |
| 348 d.2.1 2.3 | KNR 2-02 1214-05 analogia | Balustrady z rur stalowych z rur stalowych nierdzewnych | m | 3.150 |  |  |
| 349 d.2.1 2.3 | KNR 2-31 0118-01 | Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z piasku stabilizowanego cementem j.w. | m2 | 7.800 |  |  |
| RAZEM 2.12.3SCHODY ZEWNĘTRZNE – STRONA WSCHODNIA – WEJŚCIE DO KOTŁOWNI |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | BUDYNEK ŁĄCZNIKA - OBIEKT NR 1b |  |  |  |  |
| 3.1 | 45100000-8 | PRACE PRZYGOTOWAWCZE/ROZBIÓRKOWE : |  |  |  |  |
| 350 d.3.1 | KNR 4-04 0503-01 | Rozebranie płyt balkonowych żelbetowych z balustradą | m2 | 4.600 |  |  |
| 351 d.3.1 | KNR 0-19 0928-12 z.sz. 2.2. analogia | Demontaż drzwi balkonowych z PCV - odzysk | m2 | 1.960 |  |  |
| 352 d.3.1 | KNR-W 4-01 0545-06 | Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku | m | 4.600 |  |  |
| 353 d.3.1 | KNR 4-04 0301-03 | Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm - opaska przy budynku | m3 | 2.393 |  |  |
| 354 d.3.1 | KNR 4-01 0108-09 0108- 10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- niowymi na odległość 2 km | m3 | 3.083 |  |  |
| 355 d.3.1 | KNR 2-01 0103-04 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) | szt. | 1.000 |  |  |
| RAZEM 3.1 – PRACE PRZYGOTOWAWCZE/ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | ROBOTY ZIEMNE : |  |  |  |  |
| 356 d.3.2 | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 | 260.000 |  |  |
| 357 d.3.2 | KNR 2-01 0126-02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomo- cą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 5 | m2 | 260.000 |  |  |
| 358 d.3.2 | KNR-W 2-01 0212-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsię- biernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III | m3 | 130.422 |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 359 d.3.2 | KNR-W 2-01 0215-02 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III | m3 | 5.470 |  |  |
| 360 d.3.2 | KNR-W 2-01 0312-0201 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV | m3 | 75.385 |  |  |
| 361 d.3.2 | KNR-W 2-01 0207-03 0210- 04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębierny- mi 0.25 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowy- ładowczymi na odległość 10 km | m3 | 60.507 |  |  |
| RAZEM 3.2 – ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | FUNDAMENTY : |  |  |  |  |
| 362 d.3.3 | KNR 2-02 1101-01 z.sz. 5.4. 9913 | Podkłady betonowe z betonu C8/10 na podłożu grunto- wym pod ławy i stopy fundamentowe. Zastosowano pom- pę do betonu na samochodzie. | m3 | 5.735 |  |  |
| 363 d.3.3 | KNR 2-02 0290-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 6mm | t | 0.137 |  |  |
| 364 d.3.3 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12mm - pręty podłużne ław fundamentowych | t | 0.329 |  |  |
| 365 d.3.3 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12mm - pręty stóp funda- mentowych | t | 0.086 |  |  |
| 366 d.3.3 | KNR 2-02 0204-01 | Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu | m3 | 2.192 |  |  |
| 367 d.3.3 | KNR 2-02 0202-01 | Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu | m3 | 16.324 |  |  |
| 368 d.3.3 | KNR 2-02 0603-01 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne piono- we wykonywane na zimno, 1 warstwa | m2 | 113.250 |  |  |
| 369 d.3.3 | KNR 2-02 0604-02 | Izolacje przeciwwilgociowe, 1 warstwa papy termozgrze- walnej gr. 4,2 mm ław fundamentowych betonowych | m2 | 70.500 |  |  |
| RAZEM 3.3 - FUNDAMENTY |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  | ŚCIANY FUNDAMENTOWE : |  |  |  |  |
| 370 d.3.4 | NNRNKB 202 0137-02 | (z.I) Ściany fundamentowe z bloczków betonowych gru- bości 24 cm na zaprawie cementowej | m2 | 30.475 |  |  |
| 371 d.3.4 | NNRNKB 202 0137-04 | (z.I) Ściany fundamentowe z bloczków betonowych gru- bości 38 cm na zaprawie cementowej | m2 | 40.480 |  |  |
| 372 d.3.4 | KNR 2-02 0603-01 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne piono- we wykonywane na zimno, 1 warstwa | m2 | 141.910 |  |  |
| 373 d.3.4 | KNR 2-02 0603-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne piono- we - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa | m2 | 141.910 |  |  |
| 374 d.3.4 | KNR 2-02 0604-02 | Izolacje przeciwwilgociowe, 1 warstwa papy termozgrze- walnej gr. 4,2 mm ścian fundamentowych betonowych | m2 | 34.025 |  |  |
| 375 d.3.4 | KNR-W 2-02 0608-08 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropiano- wych XPS grub. 6 cm pionowe na lepiku | m2 | 40.940 |  |  |
| 376 d.3.4 | ZKNR C-1 0103-03 | Bezspoinowy system dociepleń. Przymocowanie płyt sty- ropianowych za pomocą kołków plastikowych w ilości 5 szt./m2 do podłoża z betonu | m2 | 40.940 |  |  |
| 377 d.3.4 | ZKNR C-1 0103-07 | Bezspoinowy system dociepleń. Zatapianie jednej warts- wy siatki na ścianach i słupach. | m2 | 40.940 |  |  |
| 378 d.3.4 | KNR 2-02 0603-01 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne piono- we wykonywane na zimno, 1 warstwa - izolacja wykona- na na tynku ocieplenia ścian fundamentowych | m2 | 40.940 |  |  |
| RAZEM 3.4 – ŚCIANY FUNDAMENTOWE |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 |  | ŚCIANY KONSTRUKCYJNE : |  |  |  |  |
| 379 d.3.5 | KNR 2-02 0107-02 | Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego grubości 30cm | m2 | 62.298 |  |  |
| 380 d.3.5 | KNR 2-02 0107-01 | Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego grubości 24 cm | m2 | 83.210 |  |  |
| RAZEM 3.5 – ŚCIANY KONSTRUKCYJNE |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6 |  | PODŁOŻA I POSADZKI : |  |  |  |  |
| 3.6.1 |  | PARTER |  |  |  |  |
| 381 d.3.6. 1 | KNR 2-02 1101-07 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich z piasku zagęsz- czonego grub. ~50 cm na podłożu gruntowym | m3 | 115.025 |  |  |
| 382 d.3.6. 1 | KNR 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe z betonu C16/20 grub. 10 cm na podłożu gruntowym | m3 | 23.005 |  |  |
| 383 d.3.6. 1 | KNR 2-02 0609-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropiano- wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa | m2 | 230.050 |  |  |
| 384 d.3.6. 1 | KNR 2-02 0607-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- lenowej PE 0,3 mm szerokiej poziome podposadzkowe | m2 | 253.055 |  |  |
| 385 d.3.6. 1 | KNR 2-02 0607-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- lenowej PE 0,3 mm szerokiej poziome podposadzkowe | m2 | 253.055 |  |  |
| 386 d.3.6. 1 | KNR 2-02 1106-01 1106- 07 | Posadzki cementowe zatarte na ostro grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową | m2 | 230.050 |  |  |
| 387 d.3.6. 1 | KNR 2-02 1106-03 | Posadzki cementowe - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 2.5 | m2 | 230.050 |  |  |
| 388 d.3.6. 1 | KNR 2-02 1106-07 | Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalo- wą | m2 | 253.055 |  |  |
| 389 d.3.6. 1 | NNRNKB 202 2808-05 | (z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych an- typoślizgowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej | m2 | 230.050 |  |  |
| 390 d.3.6. 1 | NNRNKB 202 2809-02 | (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10x30 cm na zaprawie klejowej | m | 88.700 |  |  |
| RAZEM 3.6.1 - PARTER |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 |  | TYNKI WEWNĘTRZNE, OKŁADZINY, MALOWANIE : |  |  |  |  |
| 3.7.1 |  | PARTER |  |  |  |  |
| 391 d.3.7. 1 | KNR AT-32 0105-01 | Ręczne przygotowanie podłoża pod tynki cementowo- wapienne | m2 | 406.722 |  |  |
| 392 d.3.7. 1 | KNR AT-32 0502-03 | Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych za- bezpieczających krawędzie | m | 126.140 |  |  |
| 393 d.3.7. 1 | KNR AT-32 0104-02 | Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, dwuwarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 15 mm | m2 | 406.722 |  |  |
| 394 d.3.7. 1 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe | m2 | 406.722 |  |  |
| 395 d.3.7. 1 | NNRNKB 202 2013-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 | m2 | 406.722 |  |  |
| 396 d.3.7. 1 | NNRNKB 202 2015-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stro- pach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 | m2 | 273.348 |  |  |
| 397 d.3.7. 1 | KNRW 2-02 0847-01 | Wyprawy tynkarskie z masy "Marmolit", wykonywane mechanicznie, na ścianach | m2 | 198.160 |  |  |
| 398 d.3.7. 1 | KNR-W 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wew- nętrznych ścian | m2 | 208.562 |  |  |
| 399 d.3.7. 1 | KNR-W 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wew- nętrznych sufitów | m2 | 273.348 |  |  |
| RAZEM 3.7.1 - PARTER |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.8 |  | ELEMENTY ŻELBETOWE |  |  |  |  |
| 3.8.1 |  | WIEŃCE |  |  |  |  |
| 400 d.3.8. 1 | KNR 2-02 0290-01 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych wieńcy - wieniec W7, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi 6 mm StOS | t | 0.031 |  |  |
| 401 d.3.8. 1 | KNR 2-02 0290-02 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych wieńcy - wieniec W7, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 12 mm, B500SP | t | 0.187 |  |  |
| 402 d.3.8. 1 | KNR 2-02 0212-11 | Wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych W7 o szer. do 30cm z betonu C20/25 | m3 | 2.759 |  |  |
| 403 d.3.8. 1 | KNR 2-02 0290-01 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych wieńcy - wieniec W8, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi 6 mm StOS | t | 0.019 |  |  |
| 404 d.3.8. 1 | KNR 2-02 0290-02 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych wieńcy - wieniec W8, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 12 mm, B500SP | t | 0.114 |  |  |
| 405 d.3.8. 1 | KNR 2-02 0212-11 | Wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych W8 o szer. do 30cm z betonu C20/25 | m3 | 1.349 |  |  |
| 406 d.3.8. 1 | KNR 2-02 0290-01 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych wieńcy - wieniec W9, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi 6 mm StOS | t | 0.008 |  |  |
| 407 d.3.8. 1 | KNR 2-02 0290-02 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych wieńcy - wieniec W9, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 12 mm, B500SP | t | 0.056 |  |  |
| 408 d.3.8. 1 | KNR 2-02 0212-11 | Wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych W9 o szer. do 30cm z betonu C20/25 | m3 | 0.658 |  |  |
| RAZEM 3.8.1 - WIEŃCE |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.2 |  | TRZPIENIE, SŁUPY |  |  |  |  |
| 409 d.3.8. 2 | KNR-W 2-02 0259-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia trzpieni T.21 o wym. 24x24cm - pręty gładkie średnicy 6 mm - StOS | t | 0.027 |  |  |
| 410 d.3.8. 2 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia trzpieni T.21 o wym. 24x24cm- pręty żebrowane średnicy 12 mm - B500SP | t | 0.113 |  |  |
| 411 d.3.8. 2 | KNR-W 2-02 0211-01 | Trzpienie żelbetowe T.21 o wym. 24x24cm z betonu B25 w ścianach murowanych przyziemia o grubości do 0.3 m dwustronnie deskowane | m3 | 0.945 |  |  |
| 412 d.3.8. 2 | KNR-W 2-02 0259-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia trzpieni T.22, T.27 o wym. 30x30cm - pręty gładkie średnicy 6 mm - StOS | t | 0.031 |  |  |
| 413 d.3.8. 2 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia trzpieni T.22, T.27 o wym. 30x30cm- pręty żebrowane średnicy 12 mm - B500SP | t | 0.108 |  |  |
| 414 d.3.8. 2 | KNR-W 2-02 0211-01 | Trzpienie żelbetowe T.22, T.27 o wym. 30x30cm z beto- nu B25 w ścianach murowanych przyziemia o grubości do 0.3 m dwustronnie deskowane | m3 | 1.440 |  |  |
| 415 d.3.8. 2 | KNR-W 2-02 0259-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia trzpieni T.23 o wym. 40x30cm - pręty gładkie średnicy 6 mm - StOS | t | 0.008 |  |  |
| 416 d.3.8. 2 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia trzpieni T.23 o wym. 40x30cm- pręty żebrowane średnicy 12 mm - B500SP | t | 0.027 |  |  |
| 417 d.3.8. 2 | KNR-W 2-02 0211-01 | Trzpienie żelbetowe T.23 o wym. 40x30cm z betonu B25 w ścianach murowanych przyziemia o grubości do 0.3 m dwustronnie deskowane | m3 | 0.480 |  |  |
| 418 d.3.8. 2 | KNR-W 2-02 0259-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia trzpieni T.24, T.26 o wym. 24x30cm - pręty gładkie średnicy 6 mm - StOS | t | 0.016 |  |  |
| 419 d.3.8. 2 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia trzpieni T.24, T.26 o wym. 24x30cm- pręty żebrowane średnicy 12 mm - B500SP | t | 0.054 |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 420 d.3.8. 2 | KNR-W 2-02 0211-01 | Trzpienie żelbetowe T.24, T.26 o wym. 24x30cm z beto- nu B25 w ścianach murowanych przyziemia o grubości do 0.3 m dwustronnie deskowane | m3 | 0.576 |  |  |
| 421 d.3.8. 2 | KNR-W 2-02 0259-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia trzpieni T.25 o wym. 24x24cm - pręty gładkie średnicy 6 mm - StOS | t | 0.025 |  |  |
| 422 d.3.8. 2 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia trzpieni T.25 o wym. 24x24cm- pręty żebrowane średnicy 12 mm - B500SP | t | 0.088 |  |  |
| 423 d.3.8. 2 | KNR-W 2-02 0211-01 | Trzpienie żelbetowe T.25 o wym. 24x24cm z betonu B25 w ścianach murowanych przyziemia o grubości do 0.3 m dwustronnie deskowane | m3 | 0.743 |  |  |
| 424 d.3.8. 2 | KNR-W 2-02 0259-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia słupów S.2,3,4,5 o wym. 24x24cm - pręty gładkie średnicy 6 mm - StOS | t | 0.034 |  |  |
| 425 d.3.8. 2 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia słupów S.2,3,4,5 o wym. 24x24cm- pręty żebrowane średnicy 12 mm - B500SP | t | 0.121 |  |  |
| 426 d.3.8. 2 | KNR-W 2-02 0211-01 | Słupy żelbetowe słupów S.2,3,4,5 o wym. 24x24cm z be- tonu B25 w ścianach murowanych przyziemia o grubości do 0.3 m dwustronnie deskowane | m3 | 1.014 |  |  |
| 427 d.3.8. 2 | KNR-W 2-02 0259-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia słupów S.6,7 o wym. 24x24cm - pręty gładkie średnicy 6 mm - StOS | t | 0.016 |  |  |
| 428 d.3.8. 2 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia słupów S.6,7 o wym. 24x24cm- pręty żebrowane średnicy 12 mm - B500SP | t | 0.056 |  |  |
| 429 d.3.8. 2 | KNR-W 2-02 0211-01 | Słupy żelbetowe słupów S.6, 7 o wym. 24x24cm z beto- nu B25 w ścianach murowanych przyziemia o grubości do 0.3 m dwustronnie deskowane | m3 | 0.461 |  |  |
| 430 d.3.8. 2 | KNR-W 2-02 0259-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia słupów S.8 o wym. 24x24cm - pręty gładkie średnicy 6 mm - StOS | t | 0.008 |  |  |
| 431 d.3.8. 2 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia słupów S.8 o wym. 24x24cm- pręty żebrowane średnicy 12 mm - B500SP | t | 0.027 |  |  |
| 432 d.3.8. 2 | KNR-W 2-02 0211-01 | Słupy żelbetowe słupów S.8 o wym. 24x24cm z betonu B25 w ścianach murowanych przyziemia o grubości do 0.3 m dwustronnie deskowane | m3 | 0.248 |  |  |
| RAZEM 3.8.2 – TRZPIENIE, SŁUPY |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.3 |  | NADPROŻA |  |  |  |  |
| 433 d.3.8. 3 | KNR-W 2-02 0259-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia nadproże N15 - pręty gładkie średnicy 6 mm - StOS | t | 0.021 |  |  |
| 434 d.3.8. 3 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia nadproże N15 - pręty żebrowane średnicy 12 mm - B500SP | t | 0.081 |  |  |
| 435 d.3.8. 3 | KNR-W 2-02 0210-01 | Belki i podciągi żelbetowe - nadproże N15 - ręczne ukła- danie betonu | m3 | 1.242 |  |  |
| 436 d.3.8. 3 | KNR-W 2-02 0259-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia nadproże N16 - pręty gładkie średnicy 6 mm - StOS | t | 0.007 |  |  |
| 437 d.3.8. 3 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia nadproże N16 - pręty żebrowane średnicy 12 mm - B500SP | t | 0.023 |  |  |
| 438 d.3.8. 3 | KNR-W 2-02 0210-01 | Belki i podciągi żelbetowe - nadproże N16 - ręczne ukła- danie betonu | m3 | 0.201 |  |  |
| 439 d.3.8. 3 | KNR-W 2-02 0259-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia nadproże N17 - pręty gładkie średnicy 6 mm - StOS | t | 0.021 |  |  |
| 440 d.3.8. 3 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia nadproże N17 - pręty żebrowane średnicy 12 mm - B500SP | t | 0.014 |  |  |
| 441 d.3.8. 3 | KNR-W 2-02 0210-01 | Belki i podciągi żelbetowe - nadproże N17 - ręczne ukła- danie betonu | m3 | 0.207 |  |  |
| 442 d.3.8. 3 | KNR-W 2-02 0259-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia nadproże N18 - pręty gładkie średnicy 6 mm - StOS | t | 0.003 |  |  |
| 443 d.3.8. 3 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia nadproże N18 - pręty żebrowane średnicy 12 mm - B500SP | t | 0.010 |  |  |
| 444 d.3.8. 3 | KNR-W 2-02 0210-01 | Belki i podciągi żelbetowe - nadproże N18 - ręczne ukła- danie betonu | m3 | 0.147 |  |  |
| RAZEM 3.8.3 - NADPROŻA |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.8.4 |  | PODCIĄGI |  |  |  |  |
| 445 d.3.8. 4 | KNR-W 2-02 0259-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia podciąg P.4 - pręty gładkie średnicy 6 mm - StOS | t | 0.004 |  |  |
| 446 d.3.8. 4 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia podciąg P.4 - pręty że- browane średnicy 16 mm - B500SP | t | 0.027 |  |  |
| 447 d.3.8. 4 | KNR-W 2-02 0210-01 | Belki i podciągi żelbetowe - podciąg P.4 - ręczne układa- nie betonu - z zastosowaniem pompy do betonu | m3 | 0.183 |  |  |
| 448 d.3.8. 4 | KNR-W 2-02 0259-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia podciąg P.5 - pręty gładkie średnicy 6 mm - StOS | t | 0.023 |  |  |
| 449 d.3.8. 4 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia podciąg P.5 - pręty że- browane średnicy 16 mm - B500SP | t | 0.188 |  |  |
| 450 d.3.8. 4 | KNR-W 2-02 0210-01 | Belki i podciągi żelbetowe - podciąg P.5 - z zastosowa- niem pompy do betonu | m3 | 0.551 |  |  |
| 451 d.3.8. 4 | KNR-W 2-02 0259-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia podciąg P.6 - pręty gładkie średnicy 6 mm - StOS | t | 0.006 |  |  |
| 452 d.3.8. 4 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia podciąg P.6 - pręty że- browane średnicy 16 mm - B500SP | t | 0.042 |  |  |
| 453 d.3.8. 4 | KNR-W 2-02 0210-01 | Belki i podciągi żelbetowe - podciąg P.6 - z zastosowa- niem pompy do betonu | m3 | 0.212 |  |  |
| 454 d.3.8. 4 | KNR-W 2-02 0259-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia podciąg P.7 - pręty gładkie średnicy 6 mm - StOS | t | 0.024 |  |  |
| 455 d.3.8. 4 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia podciąg P.7 - pręty że- browane średnicy 16 mm - B500SP | t | 0.196 |  |  |
| 456 d.3.8. 4 | KNR-W 2-02 0210-01 | Belki i podciągi żelbetowe - podciąg P.7 - z zastosowa- niem pompy do betonu | m3 | 1.051 |  |  |
| 457 d.3.8. 4 | KNR-W 2-02 0259-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia podciąg P.8 - pręty gładkie średnicy 6 mm - StOS | t | 0.005 |  |  |
| 458 d.3.8. 4 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia podciąg P.8 - pręty że- browane średnicy 16 mm - B500SP | t | 0.042 |  |  |
| 459 d.3.8. 4 | KNR-W 2-02 0210-01 | Belki i podciągi żelbetowe - podciąg P.8 - z zastosowa- niem pompy do betonu | m3 | 0.199 |  |  |
| RAZEM 3.8.4 - PODCIĄGI |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.5 |  | KORYTA INSTALACYJNE PREFABRYKOWANE |  |  |  |  |
| 460 d.3.8. 5 | KNR 2-02 1101-01 z.sz. 5.4. 9913 | Podkłady betonowe z betonu C8/10 na podłożu grunto- wym pod ławy i stopy fundamentowe. Zastosowano pom- pę do betonu na samochodzie. | m3 | 4.680 |  |  |
| 461 d.3.8. 5 | KNR 2-02 0603-01 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne piono- we - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierw- sza warstwa | m2 | 52.000 |  |  |
| 462 d.3.8. 5 | KNR 2-02 0602-01 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pozio- me - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierw- sza warstwa | m2 | 46.800 |  |  |
| 463 d.3.8. 5 | KNR 2-01 0515-01 analogia | Wykonanie koryt kablowych instalacyjnych prefabryko- wanych 110x70x100cm z nakrywami | m | 21.000 |  |  |
| 464 d.3.8. 5 | KNR 2-01 0515-01 analogia | Wykonanie koryt kablowych instalacyjnych prefabryko- wanych 140x70x100cm z nakrywami | m | 43.000 |  |  |
| RAZEM 3.8.5 – KORYTA INSTALACYJNE PREFABRYKOWANE |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 |  | KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU Z POKRYCIEM : |  |  |  |  |
| 465 d.3.9 | KNR-W 2-02 0406-02 | Murłaty - przekrój poprzeczny drewna 12 x 12 cm z tar- cicy nasyconej | m3 drew. | 1.404 |  |  |
| 466 d.3.9 | KNR-W 2-02 0408-06 | Krokwie zwykłe długości ponad 4.5 m - przekrój poprze- czny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej | m3 | 9.822 |  |  |
| 467 d.3.9 | KNR-W 2-02 0408-08 | Krokwie narożne i koszowe - przekrój poprzeczny drew- na ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej | m3 | 0.708 |  |  |
| 468 d.3.9 | KNR-W 2-02 0408-04 | Wymiany - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej | m3 | 0.151 |  |  |
| 469 d.3.9 | KNR-W 2-02 0409-03 | Nadbitki - kontrłaty- przekrój poprzeczny drewna 2,5 x 5 cm z tarcicy nasyconej | m3 | 0.486 |  |  |
| 470 d.3.9 | KNR 2-02 0410-04 | Ołacenie połaci dachowych łatami 50x50 mm w rozsta- wie ponad 24 cm | m2 | 286.365 |  |  |
| 471 d.3.9 | KNNR 2 0604- 02 | Izolacja z folii polietylenowej wiatrowej przymocowana do konstrukcji drewnianej | m2 | 338.431 |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 472 d.3.9 | KNR-W 2-02 0410-01 analogia | Deska okapowa z tarcicy nasyconej | m2 | 24.800 |  |  |
| 473 d.3.9 | KNR-W 2-02 0409-06 analogia | Wiatrownice - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej | m3 | 0.078 |  |  |
| 474 d.3.9 | KNR-W 2-02 0511-01 | Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną | m2 | 273.348 |  |  |
| 475 d.3.9 | KNR-W 2-02 0511-02 | Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - gąsiory | m | 12.000 |  |  |
| 476 d.3.9 | NNRNKB 202 0541-02 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - pas podrynnowy | m2 | 12.400 |  |  |
| 477 d.3.9 | NNRNKB 202 0541-02 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - pas nadrynnowy | m2 | 12.400 |  |  |
| 478 d.3.9 | NNRNKB 202 0541-02 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbka przy ścianach | m2 | 26.700 |  |  |
| 479 d.3.9 | NNRNKB 202 0541-02 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbka w koszach | m2 | 6.988 |  |  |
| 480 d.3.9 | KNR-W 2-02 2009-02 analogia | Konstrukcje rusztów pod podsufitki z blachy stalowej tra- pezowej powlekanej z listew drewnianych | m2 | 19.470 |  |  |
| 481 d.3.9 | NNRNKB 202 0537-02 analogia | (z.VI) Obicie podsufitki blachą powlekaną trapezową T-8 na gotowym ruszcie | m2 | 19.470 |  |  |
| 482 d.3.9 | KNR AT-12 0203-01 analogia | Okładziny poddasza z płyt gipsowo-kartonowych na po- jedynczej konstrukcji nośnej 60CD mocowanej bezpo- średnio do drewnianej konstrukcji dachu lub stropu - sys- tem Poddasze, odporność ogniowa F 0,5/EI 30, pokrycie jednowarstwowe 15-01 - doliczono wartwę płyty g-k. pod pokryciem | m2 | 273.348 |  |  |
| 483 d.3.9 | KNR 2-02 0607-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- lenowej szerokiej poziome podposadzkowe - izolacja przeciwwilgociowa sufitów | m2 | 273.348 |  |  |
| 484 d.3.9 | KNR 2-02 0613-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - iz- lolacja cieplna sufitów z wełny mineralnej gr 20cm | m2 | 273.348 |  |  |
| 485 d.3.9 | KNR-W 2-02 0519-04 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalo- wej powlekanej | m | 24.700 |  |  |
| 486 d.3.9 | KNR-W 2-02 0526-02 | Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej | m | 19.000 |  |  |
| RAZEM 3.9 – KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU Z POKRYCIEM |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 |  | TYNKI i OKŁADZINY ZEWNĘTRZNE |  |  |  |  |
| 487 d.3.1 0 | KNP 02 0308- 01.01 | Montaż zewnętrznych rusztowań rurowych o wys. do 10 m - montaż konstrukcji z zasłaniem pomostów | m2 | 117.000 |  |  |
| 488 d.3.1 0 | ZKNR C-1 0101-02 | Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża | m2 | 75.023 |  |  |
| 489 d.3.1 0 | ZKNR C-1 0101-01 | Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie okien folią malarską | m2 | 19.050 |  |  |
| 490 d.3.1 0 | ZKNR C-1 0104-01 | Bezspoinowy system dociepleń. Montaż listew cokoło- wych do podłoża z gazobetonu | m | 29.500 |  |  |
| 491 d.3.1 0 | ZKNR C-1 0102-05 | Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt styro- pianowych o grubości 12 cm na ścianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej | m2 | 31.908 |  |  |
| 492 d.3.1 0 | ZKNR C-1 0201-05 | Bezspoinowy system ociepleń.Przyklejenie płyt z wełny mineralnej o grubości 12 cm na ścianach betonowych, tynkowanych i mozaice szklanej | m2 | 43.115 |  |  |
| 493 d.3.1 0 | ZKNR C-1 0102-01 | Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt styro- pianowych o grubości 2 cm na ościeżach tynkowanych | m2 | 5.940 |  |  |
| 494 d.3.1 0 | ZKNR C-1 0201-01 | Bezspoinowy system ociepleń. Przyklejenie płyt z wełny mineralnej o grubości 3 cm na ościeżach betonowych, tynkowanych i z mozaiki szklanej | m2 | 7.470 |  |  |
| 495 d.3.1 0 | ZKNR C-1 0104-05 | Bezspoinowy system dociepleń. Ochrona narożników wypukłych prostych. | m | 54.100 |  |  |
| 496 d.3.1 0 | ZKNR C-1 0103-02 | Bezspoinowy system dociepleń. Przymocowanie płyt sty- ropianowych za pomocą kołków plastikowych w ilości 5 szt./m2 do podłoża z cegły | m2 | 31.908 |  |  |
| 497 d.3.1 0 | ZKNR C-1 0203-01 | Bezspoinowy system ociepleń.Mocowanie płyt wełny mi- neralnej za pomocą kołków plastikowych w ilości 6 szt/ m2 do podłoża z gazobetonu | m2 | 43.115 |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 498 d.3.1 0 | ZKNR C-1 0103-07 | Bezspoinowy system dociepleń. zatapianie jednej warts- wy siatki na ścianach. | m2 | 75.023 |  |  |
| 499 d.3.1 0 | ZKNR C-1 0103-09 | Bezspoinowy system dociepleń. zatapianie jednej warts- wy siatki na ościeżach. | m2 | 13.410 |  |  |
| 500 d.3.1 0 | ZKNR C-1 0108-01 | Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cien- kowarstwej wyprawy z tynku akrylowego. Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa. | m2 | 89.033 |  |  |
| 501 d.3.1 0 | ZKNR C-1 0108-03 | Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cien- kowarstwej wyprawy z tynku akrylowego o fakturze "ba- ranka" na gotowym podłożu na ścianach płaskich i po- wierzchniach poziomych (ziarno 1.5 mm). | m2 | 75.023 |  |  |
| 502 d.3.1 0 | ZKNR C-1 0108-07 | Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cien- kowarstwej wyprawy z tynku akrylowego o fakturze "ba- ranka" na gotowym podłożu na ościeżach o szerokości do 30 cm (ziarno 1.5 mm) | m2 | 13.410 |  |  |
| 503 d.3.1 0 | KNP 02 0309- 01.01 | Demontaż zewnętrznych rusztowań rurowych o wys. do 10m - demontaż konstrukcji z pomostami zasłanymi do wszystkich kondygnacji | m2 | 117.000 |  |  |
| RAZEM 3.10 – TYNKI I OKŁADZINY ZEWNĘTRZNE |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 |  | STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA |  |  |  |  |
| 3.11. 1 |  | STOLARKA OKIENNA |  |  |  |  |
| 504 d.3.1 1.1 | KNR-W 2-02 1016-04 | Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o powierzchni 1.0-1.25 m2 przeciwpożarowe kl. EI30 / szt.4/ | m2 | 4.368 |  |  |
| 505 d.3.1 1.1 | KNR 0-19 1023-07 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jed- nodzielnych z PCV - okno O2 /szt.3/ z obróbką obsadze- nia o pow. ponad 1.5 m2 | m2 | 8.100 |  |  |
| 506 d.3.1 1.1 | KNR 2-02 0121-05 analogia | Naświetla z luksferów - 19x19x15 cm - naświetla N1 | m2 | 7.350 |  |  |
| 507 d.3.1 1.1 | NNRNKB 202 0541-02 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne | m2 | 2.970 |  |  |
| 508 d.3.1 1.1 | KNR 4-01 0321-04 | Obsadzenie podokienników z konglomeratu marmurko- wego , jasne 185x30x3cm | szt. | 3.000 |  |  |
| 509 d.3.1 1.1 | KNR 4-01 0321-04 | Obsadzenie podokienników z konglomeratu marmurko- wego , jasne 180x30x3cm | szt. | 3.000 |  |  |
| RAZEM 3.11.1 – STOLARKA OKIENNA |  |  |  |  |  |  |
| 3.11. 2 |  | STOLARKA DRZWIOWA |  |  |  |  |
| 510 d.3.1 1.2 | KNR 0-19 0931-06 analogia | Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych ppoż. kl. EI30 - drzwi Dz5 o wym. całk. 180x209cm /szt.1/ | m2 | 3.762 |  |  |
| 511 d.3.1 1.2 | KNR-W 2-02 1040-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z przeszkleniami bocz- nymi D13 o wym. 295x209cm /szt.1/ | m2 | 6.166 |  |  |
| 512 d.3.1 1.2 | KNR 0-19 0931-06 analogia | Montaż witryny aluminiowej z drzwiami dwuskrzydłowymi - D14 o wym. całkowitych 612x276/341cm /szt.1/ | m2 | 18.900 |  |  |
| RAZEM 3.11.2 – STOLARKA DRZWIOWA |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 |  | ELEMENTY ZEWNĘTRZNE: |  |  |  |  |
| 3.12. 1 |  | OPASKA PRZY BUDYNKU - strona wschodnia: |  |  |  |  |
| 513 d.3.1 2.1 | KNR 2-31 0401-06 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV | m | 14.000 |  |  |
| 514 d.3.1 2.1 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m3 | 1.470 |  |  |
| 515 d.3.1 2.1 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m | 14.000 |  |  |
| 516 d.3.1 2.1 | KNR 2-31 0111-01 | Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2, 5 MPa - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 9.500 |  |  |
| 517 d.3.1 2.1 | KNR 2-31 0105-07 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem me- chanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu | m2 | 9.500 |  |  |
| 518 d.3.1 2.1 | KNR 2-31 0105-08 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem me- chanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu | m2 | 9.500 |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 519 d.3.1 2.1 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 4 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 9.500 |  |  |
| 520 d.3.1 2.1 | KNR 2-31 0118-01 | Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z piasku stabilizowanego cementem j.w. | m2 | 9.500 |  |  |
| RAZEM 3.12.1 – OPASKA PRZY BUDYNKU – STRONA WSCHODNIA |  |  |  |  |  |  |
| 3.12. 2 |  | SCHODY ZEWNĘTRZNE - strona wschodnia: |  |  |  |  |
| 521 d.3.1 2.2 | KNR 2-31 0401-05 | Rowki pod palisady i ławy o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.I-II | m | 10.300 |  |  |
| 522 d.3.1 2.2 | KNR 2-02 0201-01 analogia | Ławy z suchego betonu B20 prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu | m3 | 1.006 |  |  |
| 523 d.3.1 2.2 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m | 10.300 |  |  |
| 524 d.3.1 2.2 | KNR 2-02 1101-07 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich piasku grub. 20 cm pod utwardzenia pochylni i tarasu wejściana podłożu gruntowym | m3 | 7.200 |  |  |
| 525 d.3.1 2.2 | KNR 2-31 0111-01 analogia | Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=1, 5 MPa - grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 7.200 |  |  |
| 526 d.3.1 2.2 | KNR 2-31 0105-07 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem me- chanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - odtowrzenie utwardzen z kostki brukowej | m2 | 7.200 |  |  |
| 527 d.3.1 2.2 | KNR 2-31 0105-08 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem me- chanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu | m2 | 7.200 |  |  |
| 528 d.3.1 2.2 | KNR 2-31 0511-02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej pochylni | m2 | 7.200 |  |  |
| 529 d.3.1 2.2 | KNR 2-31 0118-01 | Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z piasku stabilizowanego cementem j.w. | m2 | 7.200 |  |  |
| RAZEM 3.12.2 – SCHODY ZEWNĘTRZNE – STRONA WSCHODNIA |  |  |  |  |  |  |
| 3.12. 3 |  | SCHODY ZEWNĘTRZNE Z POCHYLNIĄ- strona zachodnia: |  |  |  |  |
| 530 d.3.1 2.3 | KNR 2-31 0401-05 | Rowki pod palisady i ławy o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.I-II | m | 32.950 |  |  |
| 531 d.3.1 2.3 | KNR 2-02 0201-01 analogia | Ławy z suchego betonu B20 prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu - dla umocowania pali- sad schodów - ubicie suchego betonu po obu stronach palisad | m3 | 3.460 |  |  |
| 532 d.3.1 2.3 | KNR 2-23 0501-03 analogia | Montaż elementów prefabrykowanych stopni schodów z palisad betonowych o wym. 12*18*60 cm w gruncie | szt. | 87.222 |  |  |
| 533 d.3.1 2.3 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m | 17.250 |  |  |
| 534 d.3.1 2.3 | KNR 2-02 1101-07 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich piasku grub. 30 cm pod utwardzenia pochylni i tarasu wejściana podłożu gruntowym | m3 | 17.250 |  |  |
| 535 d.3.1 2.3 | KNR 2-31 0111-01 analogia | Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=1, 5 MPa - grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 66.000 |  |  |
| 536 d.3.1 2.3 | KNR 2-31 0105-07 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem me- chanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu | m2 | 66.000 |  |  |
| 537 d.3.1 2.3 | KNR 2-31 0105-08 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem me- chanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu | m2 | 66.000 |  |  |
| 538 d.3.1 2.3 | KNR 2-31 0511-02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej pochylni | m2 | 66.000 |  |  |
| 539 d.3.1 2.3 | KNR 2-31 0118-01 | Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z piasku stabilizowanego cementem j.w. | m2 | 66.000 |  |  |
| 540 d.3.1 2.3 | KNR 2-02 1214-05 analogia | Balustrady z rur stalowych z rur stalowych nierdzewnych | m | 17.000 |  |  |
| RAZEM 3.12.3 – SCHODY ZEWNĘTRZNE Z POCHYLNIĄ – STRONA ZACHODNIA |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  | UTWARDZENIA - PLACE MANEWROWE - OBIEKT NR 3 |  |  |  |  |
| 4.1 | 45100000-8 | PRACE PRZYGOTOWAWCZE/ROZBIÓRKOWE : |  |  |  |  |
| 541 d.4.1 | KNR 2-01 0103-01 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) Krotność = 2 | szt. | 2.000 |  |  |
| 542 d.4.1 | KNR 2-01 0103-03 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) | szt. | 1.000 |  |  |
| RAZEM 4.1 – PRACE PRZYGOTOWAWCZE/ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | UTWARDZENIA |  |  |  |  |
| 543 d.4.2 | KNR 2-01 0121-02 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych | ha | 0.140 |  |  |
| 544 d.4.2 | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 | 1375.000 |  |  |
| 545 d.4.2 | KNR 2-01 0126-02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomo- cą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 3 | m2 | 1375.000 |  |  |
| 546 d.4.2 | KNR 2-31 0101-01 0101- 02 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd- ni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 31 cm | m2 | 1375.000 |  |  |
| 547 d.4.2 | KNR-W 2-01 0203-03 0210- 04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transpor- tem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg- łość 1.5 km | m3 | 838.750 |  |  |
| 548 d.4.2 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m3 | 6.888 |  |  |
| 549 d.4.2 | KNR 2-31 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 84.000 |  |  |
| 550 d.4.2 | KNR 2-31 0104-07 0104- 08 | Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechanicz- ne - grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm | m2 | 1375.000 |  |  |
| 551 d.4.2 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5-64mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15cm | m2 | 1375.000 |  |  |
| 552 d.4.2 | KNR 2-31 0114-07 0114- 08 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 1375.000 |  |  |
| 553 d.4.2 | KNR 2-31 0105-07 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem me- chanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu | m2 | 1375.000 |  |  |
| 554 d.4.2 | KNR 2-31 0105-08 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem me- chanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu | m2 | 1375.000 |  |  |
| 555 d.4.2 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm | m2 | 1354.000 |  |  |
| 556 d.4.2 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm - cieki nawierzchniowe | m2 | 21.500 |  |  |
| 557 d.4.2 | KNR AT-03 0401-01 analogia | Koryta ściekowe z prefabrykatów betonowych głębokich 15x50x60 cm na ławie betonowej | m | 46.000 |  |  |
| 558 d.4.2 | KNR 2-31 0118-01 | Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z piasku stabilizowanego cementem j.w. | m2 | 1375.000 |  |  |
| RAZEM 4.2 - UTWARDZENIA |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | UTWARDZENIA - CHODNIKI - CIĄGI PIESZO-JEZDNE - OBIEKT NR 4 |  |  |  |  |
| 5.1 |  | UTWARDZENIA |  |  |  |  |
| 559 d.5.1 | KNR 2-01 0121-02 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych | ha | 0.064 |  |  |
| 560 d.5.1 | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 | 640.000 |  |  |
| 561 d.5.1 | KNR 2-01 0126-02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomo- cą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 3 | m2 | 605.000 |  |  |
| 562 d.5.1 | KNR 2-01 0126-02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomo- cą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości - dla dojścia przy placu zabaw Krotność = 2 | m2 | 35.000 |  |  |
| 563 d.5.1 | KNR 2-31 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd- ni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 10 cm Krotność = 0.5 | m2 | 605.000 |  |  |
| 564 d.5.1 | KNR-W 2-01 0203-03 0210- 04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transpor- tem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg- łość 1.5 km | m3 | 369.050 |  |  |
| 565 d.5.1 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m3 | 36.244 |  |  |
| 566 d.5.1 | KNR 2-31 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 138.000 |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 567 d.5.1 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m | 304.000 |  |  |
| 568 d.5.1 | KNR 2-31 0104-07 | Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechanicz- ne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 605.000 |  |  |
| 569 d.5.1 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5-64mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15cm Krotność = 0.667 | m2 | 605.000 |  |  |
| 570 d.5.1 | KNR 2-31 0114-07 0114- 08 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 605.000 |  |  |
| 571 d.5.1 | KNR 2-31 0111-01 | Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2, 5 MPa - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm - dla dojścia przy placu zabaw | m2 | 35.000 |  |  |
| 572 d.5.1 | KNR 2-31 0105-07 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem me- chanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu | m2 | 640.000 |  |  |
| 573 d.5.1 | KNR 2-31 0105-08 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem me- chanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu | m2 | 640.000 |  |  |
| 574 d.5.1 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm | m2 | 640.000 |  |  |
| 575 d.5.1 | KNR 2-31 0118-01 | Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z piasku stabilizowanego cementem j.w. | m2 | 640.000 |  |  |
| RAZEM 5.1 - UTWARDZENIA |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | UTWARDZENIA - NAW. Z KRUSZYW - PLACE MANEWROWE |  |  |  |  |
| 6.1 |  | UTWARDZENIA |  |  |  |  |
| 576 d.6.1 | KNR 2-01 0121-02 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych | ha | 0.040 |  |  |
| 577 d.6.1 | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 | 350.000 |  |  |
| 578 d.6.1 | KNR 2-01 0126-02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomo- cą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 3 | m2 | 350.000 |  |  |
| 579 d.6.1 | KNR-W 2-01 0203-03 0210- 04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transpor- tem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg- łość 1.5 km | m3 | 105.000 |  |  |
| 580 d.6.1 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m3 | 5.412 |  |  |
| 581 d.6.1 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m | 66.000 |  |  |
| 582 d.6.1 | KNR 2-31 0104-07 | Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechanicz- ne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 350.000 |  |  |
| 583 d.6.1 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5-64mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15cm | m2 | 350.000 |  |  |
| 584 d.6.1 | KNR 2-31 0114-07 0114- 08 | Podbudowa z kruszywa łamanego 4-31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 350.000 |  |  |
| RAZEM 6.1 - UTWARDZENIA |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | BUDYNEK ISTNIEJĄCEJ SZKOŁY - OBIEKT NR 7 |  |  |  |  |
| 7.1 | 45100000-8 | ROBOTY BUDOWLANE W POM. ŚWIETLICY - dodatkowe |  |  |  |  |
| 585 d.7.1 | KNR-W 2-02 0259-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia trzpieni T.28 o wym. 42x38cm - pręty gładkie średnicy 6 mm - StOS | t | 0.006 |  |  |
| 586 d.7.1 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia trzpieni T.28 o wym. 42x38cm- pręty żebrowane średnicy 12 mm - B500SP | t | 0.023 |  |  |
| 587 d.7.1 | KNR-W 2-02 0211-01 | Trzpienie żelbetowe T.28 o wym. 42x38cm z betonu B25 w ścianach murowanych przyziemia o grubości do 0.3 m dwustronnie deskowane | m3 | 0.638 |  |  |
| RAZEM 7.1 ROBOTY BUDOWLANE W POM. ŚWIETLICY - DODATKOWE |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | 45100000-8 | ROBOTY BUDOWLANE W POM. SZATNI |  |  |  |  |
| 588 d.7.2 | KNR 0-19 0928-12 analogia | Demontaż drzwi wewnętrznych | m2 | 3.501 |  |  |
| 589 d.7.2 | KNR 0-19 0928-08 analogia | Demontaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 1.5 m2 | m2 | 6.307 |  |  |
| 590 d.7.2 | KNR 4-01 0329-03 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych | m3 | 1.844 |  |  |
| 591 d.7.2 | KNR AT-32 0502-03 | Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych za- bezpieczających krawędzie | m | 19.200 |  |  |
| 592 d.7.2 | KNR 4-01 0711-01 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicz- nych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) | m2 | 18.682 |  |  |
| 593 d.7.2 | KNR 4-01 0713-01 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskro- baniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach | m2 | 103.635 |  |  |
| 594 d.7.2 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe | m2 | 43.120 |  |  |
| 595 d.7.2 | KNR 4-01 0713-02 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskro- baniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach | m2 | 44.150 |  |  |
| 596 d.7.2 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome | m2 | 44.150 |  |  |
| 597 d.7.2 | NNRNKB 202 2013-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 | m2 | 43.120 |  |  |
| 598 d.7.2 | NNRNKB 202 2015-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stro- pach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 | m2 | 44.150 |  |  |
| 599 d.7.2 | KNRW 2-02 0847-01 | Wyprawy tynkarskie z masy "Marmolit", wykonywane mechanicznie, na ścianach | m2 | 43.120 |  |  |
| 600 d.7.2 | KNR-W 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wew- nętrznych ścian | m2 | 46.502 |  |  |
| 601 d.7.2 | KNR-W 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wew- nętrznych sufitów | m2 | 44.150 |  |  |
| 602 d.7.2 | NNRNKB 202 2808-05 | (z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych an- typoślizgowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej | m2 | 44.150 |  |  |
| 603 d.7.2 | NNRNKB 202 2809-02 | (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10x30 cm na zaprawie klejowej | m | 26.950 |  |  |
| 604 d.7.2 | KNR-W 2-02 1040-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe o wym. 157x223cm / szt.1/ pomiędzy korytarzem, a szatnią otwierane na ze- wnątrz | m2 | 3.135 |  |  |
| 605 d.7.2 | KNR 4-01 0108-09 0108- 10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- niowymi na odległość 2 km | m3 | 1.844 |  |  |
| RAZEM 7.2 – ROBOTY BUDOWLANE W POM. SZATNI |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | 45100000-8 | ROBOTY BUDOWLANE W POM. KORYTARZA |  |  |  |  |
| 606 d.7.3 | KNR 0-19 0928-12 analogia | Demontaż drzwi wewnętrznych | m2 | 4.920 |  |  |
| 607 d.7.3 | KNR 0-19 0928-08 analogia | Demontaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 1.5 m2 | m2 | 2.102 |  |  |
| 608 d.7.3 | KNR 4-01 0329-03 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych | m3 | 0.615 |  |  |
| 609 d.7.3 | KNR 4-04 0105-04 analogia | Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | 15.610 |  |  |
| 610 d.7.3 | KNR AT-32 0502-03 | Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych za- bezpieczających krawędzie | m | 6.400 |  |  |
| 611 d.7.3 | KNR 4-01 0711-01 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicz- nych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) | m2 | 1.890 |  |  |
| 612 d.7.3 | KNR 4-01 0711-13 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) | m2 | 1.310 |  |  |
| 613 d.7.3 | KNR 4-01 0713-01 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskro- baniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach | m2 | 58.590 |  |  |
| 614 d.7.3 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe | m2 | 58.590 |  |  |
| 615 d.7.3 | KNR 4-01 0713-02 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskro- baniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach | m2 | 22.300 |  |  |
| 616 d.7.3 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome | m2 | 22.300 |  |  |
| 617 d.7.3 | NNRNKB 202 2013-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 | m2 | 58.590 |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 618 d.7.3 | NNRNKB 202 2015-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stro- pach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 | m2 | 22.300 |  |  |
| 619 d.7.3 | KNRW 2-02 0847-01 | Wyprawy tynkarskie z masy "Marmolit", wykonywane mechanicznie, na ścianach | m2 | 58.590 |  |  |
| 620 d.7.3 | KNR-W 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wew- nętrznych ścian | m2 | 28.830 |  |  |
| 621 d.7.3 | KNR-W 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wew- nętrznych sufitów | m2 | 22.300 |  |  |
| 622 d.7.3 | NNRNKB 202 2808-05 | (z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych an- typoślizgowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej | m2 | 22.300 |  |  |
| 623 d.7.3 | NNRNKB 202 2809-02 | (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10x30 cm na zaprawie klejowej | m | 15.500 |  |  |
| 624 d.7.3 | KNR 4-01 0108-09 0108- 10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- niowymi na odległość 2 km | m3 | 2.342 |  |  |
| RAZEM 7.3 – ROBOTY BUDOWLANE W POM. KORYTARZA |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | OGRODZENIE PANELOWE - OBIEKT NR 6 |  |  |  |  |
| 8.1 |  | OGRODZENIE PANELOWE |  |  |  |  |
| 625 d.8.1 | KNR 2-01 0312-10 | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębo- kości do 1.0 m (kat.gr.III) | dół. | 81.000 |  |  |
| 626 d.8.1 | KNR-W 2-01 0304-02 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleg- łość do 10 m (kat. gruntu III) | m3 | 7.290 |  |  |
| 627 d.8.1 | KNNR 1 0504- 02 | Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów | m3 | 7.290 |  |  |
| 628 d.8.1 | KNR 2-02 0203-01 analogia | Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu | m3 | 7.290 |  |  |
| 629 d.8.1 | KNR 2-25 0308-01 analogia | Ogrodzenie cokołu z prefabrykowanych elementów coko- łowych żelbetowych o wym. 250*20cm | m | 200.000 |  |  |
| 630 d.8.1 | KNNR 2 1603- 02 analogia | Ogrodzenie panelowe wys.1.40 m o rozstawie 2.58 m obsadzonych w cokole | m | 200.000 |  |  |
| RAZEM 8.1 – OGRODZENIE PANELOWE |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | WIATA NA ROWERY |  |  |  |  |
| 631 d.9 | KNR 2-05 0901-01 analogia | Dostawa i montaż wiaty na rowery ze stojakami na 12 szt. rowerów | kpl. | 1.000 |  |  |
| RAZEM 9 - Wiata na rowery |  |  |  |  |  |  |