**KOSZTORYS OFERTOWY - ROBOTY SANITARNE - TECHNOLOGIA KOTŁOWNI GAZOWEJ -NIEKWALIFIKOWANE**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45321000-3 Izolacja cieplna

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W TARNAWATCE

ADRES INWESTYCJI : UL. LUBELSKA 62; 22-604 TARNAWATKA, DZ. NR 458/8; ARK.2

INWESTOR : GMINA TARNAWATKA

ADRES INWESTORA : UL. LUBELSKA 39 ; 22-604 TARNAWATKA

BRANŻA : SANITARNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ……………………………...

DATA OPRACOWANIA : ………………………………

Poziom cen: : ……………………………… .

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : …………………. zł

Podatek VAT: : ………………… zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : …………………. zł

**Słownie: ……………………………………………………………………...zł**

# TANELA ELEMENTÓW SCALONYCH

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **RAZEM** |
| **1** | **Obieg kotła** |  |
| **2** | **Odprowadzenie spalin** |  |
| **3** | **Instalacja gazowa** |  |
| **RAZEM WARTOŚĆ KOSZTRYSOWA (netto)** | |  |
| **VAT** | |  |
| **RAZEM WARTOŚĆ KOSZTRYSOWA (brutto)** | |  |

KOSZTORYS OFERTOWY

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis** | **Jedn.obm.** | **Ilość** | **Cena jedn.** | **Wartość** |
| **1** |  | **Obieg kotła** |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNNR 4 0501-03 | Kocioł gazowy kondensacyjny wiszący o mocy 100kW | kocioł | 3 |  |  |
| **RAZEM DZIAŁ 1: Obieg kotła** | | | | | |  |
| **2** |  | **Odprowadzenie spalin** |  |  |  |  |
| 2 d.2 |  | Układ odprowadzenia spalin 110/160 mm; H = 5,5 m kocioł nr 3, | kpl | 1 |  |  |
| 3 d.2 |  | Układ odprowadzenia spalin 110/160 mm; H = 5,5 m kocioł nr 4, | szt | 1 |  |  |
| 4 d.2 |  | Układ odprowadzenia spalin 110/160 mm; H = 5,5 m kocioł nr 5, | szt | 1 |  |  |
| **RAZEM DZIAL 2: Odprowadzanie spalin** | | | | | |  |
| **3** |  | **Instalacja gazowa** |  |  |  |  |
| 5 d.3 | KNR-W 2-15 0315-01 | Podłączenie kotłów c.o. | kpl. | 3 |  |  |
| 6 d.3 | analogia | Elementy aktywnego systemu bezpieczeństwa:  detektor gazu szt 3 | kpl. | 3 |  |  |
| **RAZEM DZIAŁ 3: Instalacja gazowa** | | | | | |  |
| **RAZEM WARTOŚC KOSZTORYSOWA (netto)** | | | | | |  |
| **VAT** | | | | | |  |
| **RAZEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA (brutto)** | | | | | |  |